| Аппарат лазерный для удаления сосудистых мальформаций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Тип лазера | диодный | обязательно |  |
| 2.2. | Длина волны излучения, нм | 577 | обязательно |  |
| 2.3. | Плотность сканирования | 0/20%/40% | обязательно |  |
| 2.4. | Мощность при 577 нМ | 5 Вт | обязательно |  |
| 2.5. | Частота импульсов, Гц | 0,5 - 20 | обязательно |  |
| 2.6. | Размер пятна, мм | 0,5 1 1,5 2,8 | обязательно |  |
| 2.7. | Фигура санирования | квадрат, прямоугольник, круг | обязательно |  |
| 2.8. | Длительность импульса | 1 мс - 95 с | обязательно |  |
| 2.9. | Непрерывное излучение | наличие | оптимально |  |
| 2.10. | Стандартная манипула, шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.11. | Манипула-сканер с охлаждением | наличие | обязательно |  |
| 2.12. | Ножной переключатель | наличие | обязательно |  |
| 2.13. | Напряжение | 220/240 В, 50/60Гц | обязательно |  |
| 2.14. | Кейс для транспортировки | наличие | обязательно |  |
| 2.15. | Защитные очки, шт. | 4 | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |