| Комплекс ГАЛО-аппарат взрослый |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Фиксатор головной (Bremer Halo Crown), шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.2. | Колпачки регулировочные, шт. | 20 | обязательно |  |
| 2.3. | Штифты для черепа, шт. | 20 | обязательно |  |
| 2.4. | Прокладки в обруч для головы, шт. | 30 | обязательно |  |
| 2.5. | Корсеты c обручем, шт. | 4 | обязательно |  |
| 2.6. | Прокладки внутренние в корсет, шт. | 20 | обязательно |  |
| 2.7. | Конструкции каркасные соединяющие, шт. | 10 | обязательно |  |
| 2.8. | Стержни Bremer, шт. | 10 | обязательно |  |
| 2.9. | Отвертки, шт. | 5 | обязательно |  |
| 2.10. | Обручи-кольца для головы замкнутые, набор из 2 шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.11. | Обручи-кольца с разрывом, набор из 2 шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.12. | Кольца педиатрические Bremer, набор из 3 шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.13. | Винты Bremer, шт. | 20 | обязательно |  |
| 2.14. | Ключи динамометрические, шт. | 5 | обязательно |  |
| 2.15. | Воротки | 10 | обязательно |  |
| 2.16. | Ручки Bremer, шт. | 10 | обязательно |  |
| 2.17. | Адапторы, шт. | 10 | обязательно |  |
| 2.18. | Слайдеры, шт. | 20 | обязательно |  |
| 2.19. | Шарнирные соединения, шт. | 30 | обязательно |  |
| 2.20. | Измерительные ленты Bremer, шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.21. | Тазовые фиксаторы, шт. | 10 | обязательно |  |
| 2.22. | Регуляторы, шт. | 10 | обязательно |  |
| 2.23. | Держатели для обода, шт. | 12 | обязательно |  |
| 2.24. | Держатели для кассет, шт. | 8 | обязательно |  |
| 2.25. | Скобы Bremer, шт. | 10 | обязательно |  |
| 2.26. | Зажимы блокирующие для вытяжения, шт. | 20 | обязательно |  |
| 2.27. | Самоприклеивающийся материал Bremer | наличие | обязательно |  |
| 2.28. | Наконечники для отвертки Bremer | наличие | обязательно |  |
| 2.29. | Щипцы | наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента поставки) не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.3. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |