| Набор инструментов перевязочный большой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 | 6 | обязательно |  |
| 2.2. | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 | 6 | обязательно |  |
| 2.3. | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый по плоскости | 6 | обязательно |  |
| 2.4. | Зажим кровоостанавливающий тина «Москит» прямой | 6 | обязательно |  |
| 2.5. | Зажим с кремальерой для операционного белья | 4 | обязательно |  |
| 2.6. | Зонд хирургический желобоватый, 170 мм | 6 | обязательно |  |
| 2.7. | Зонд хирургический пуговчатый двусторонний | 6 | обязательно |  |
| 2.8. | Игла хирургическая ЗВ1-0,7x28 | 30 | обязательно |  |
| 2.9. | Игла хирургическая ЗВ1-1,1x50 | 30 | обязательно |  |
| 2.10. | Игла хирургическая ЗВ1-1,3x70 | 30 | обязательно |  |
| 2.11. | Игла хирургическая 4А1-0,6x30 | 30 | обязательно |  |
| 2.12. | Игла хирургическая 4А1-0,6x20 | 30 | обязательно |  |
| 2.13. | Игла хирургическая 4А1-1,0x45 | 30 | обязательно |  |
| 2.14. | Игла хирургическая 4А1-1,2x36 | 30 | обязательно |  |
| 2.15. | Иглодержатель общехирургический, 160 мм | 2 | обязательно |  |
| 2.16. | Иглодержатель сосудистый, 200 мм | 1 | обязательно |  |
| 2.17. | Катетер уретральный металлический мужской изогнутый № 18 | 1 | обязательно |  |
| 2.18. | Корнцанг изогнутый | 2 | обязательно |  |
| 2.19. | Крючок трахеотомический острый | 2 | обязательно |  |
| 2.20. | Крючок хирургический двухзубый острый | 2 | обязательно |  |
| 2.21. | Крючок хирургический однозубый костный острый | 2 | обязательно |  |
| 2.22. | Крючок хирургический пластинчатый по Фарабефу. 150 мм (парный) | 3 | обязательно |  |
| 2.23. | Лезвие съемное № 23 | 10 | обязательно |  |
| 2.24. | Лезвие съемное № 24 | 10 | обязательно |  |
| 2.25. | Ложка костная двусторонняя острая | 1 | обязательно |  |
| 2.26. | Ложка костная острая жесткая | 1 | обязательно |  |
| 2.27. | Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм | 6 | обязательно |  |
| 2.28. | Ножницы ту но конечные вертикально изогнутые, 140 мм | 6 | обязательно |  |
| 2.29. | Ножницы тупоконечные прямые, 17 мм | 1 | обязательно |  |
| 2.30. | Пинцет анатомический общею назначения, 150x2,5 мм | б | обязательно |  |
| 2.31. | Пинцет анатомический общею назначения, 250x2,5 мм | 6 | обязательно |  |
| 2.32. | Пинцет ушной горизонтально-изогнутый, 105.x 1,5 мм | 1 | обязательно |  |
| 2.33. | Пинцет хирургический общего назначения, 250x2,5 мм | 6 | обязательно |  |
| 2.34. | Роторасширитель с кремальерой большой, 1902 мм | 1 | обязательно |  |
| 2.35. | Ручка скальпеля большая | 2 | обязательно |  |
| 2.36. | Скальпель брюшистый средний, 1520x40мм | 4 | обязательно |  |
| 2.37. | Скальпель остроконечный средний, 150x40 мм | 2 | обязательно |  |
| 2.38. | Трубки трахеотомические (комплект) | 1 | обязательно |  |
| 2.39. | Щиппы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | 1 | обязательно |  |
| 2.40. | Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с прямыми губками, изогнутые по плоскости | 1 | обязательно |  |
| 2.41. | Языкодержатель для взрослых | 1 | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок, не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.3. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |