| Комплекс краниотом-перфоратор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Совместимость с UNIDRIVE S III NEURO Karl Storz | наличие, указать модель | обязательно |  |
| 1.2 | Производитель, страна про и схождения Германия | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Высокоскоростной микромотор 60000 об/мин | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Рукоятка перфоратора 1200 об/мин | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Насадки перфоратора с соединением Hudson, шт. | 5 | обязательно |  |
| 2.4 | Насадки перфоратора педиатрические с соединением Hudson, шт. | 5 | обязательно |  |
| 2.5 | Высокоскоростной наконечник угловой High-Speed 60000 об/мин диаметр 5,5 мм (средний), шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.6 | Высокоскоростной наконечник угловой High-Speed 60000 об/мин диаметр 7,5 мм (средний), шт. | 2 | обязательно |  |
| 2.7 | Алмазные боры высокоскоростные 100000 об/ мин средние диаметр 7 мм одноразовые стерильные 5 шт./уп., уп. | 20 | обязательно |  |
| 2.8 | Стандартные боры высокоскоростные 100000 об/ мин средние диаметр 2 мм, одноразовые стерильные 5 шт./уп., уп. | 20 | обязательно |  |
| 2.9 | Алмазные боры средние диаметр 2 мм одноразовые стерильные 5 шт./уп., уп. | 20 | обязательно |  |
| 2.10 | Стандартные боры высокоскоростные 100000 об/ мин средине диаметр 5 мм одноразовые стерильные 5 шт./уп., уп. | 20 | обязательно |  |
| 1 2.11 | Алмазные боры высокоскоростные 100000 об/ мин средние диаметр 5 мм одноразовые стерильные 5 шт./уп., уп. | 20 | обязательно |  |
| 2.12 | Стандартные боры высокоскоростные 100000 об/ мин средние диаметр 7 мм одноразовые стерильные 5 шт./уп., уп. | 20 | обязательно |  |
| 3. Условии поставки |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок на весь инструментарий (с момента поставки), не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 3.2 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.3 | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.4. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | наличие | обязательно |  |