**Запрос ценовой информации**

**на закупку насосов GRUNDFOS SP 46-1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «19» сентября 2023 г. |  Потенциальным поставщикам (исполнителям). |
|  |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на насосы GRUNDFOS SP 46-1 ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости насосов, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку насосов GRUNDFOS SP 46-1 согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

| №п/п | Наименование товара (работы, услуги) и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во  | Сумма, руб. ПМР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Насос GRUNDFOS SP 46-1** | шт. | 2 |  |
|  | Технические характеристики: |
|  | Мощность – 2,2 кВт |
|  | Напряжение – 380 В |
|  | Напор – 8 м. |
|  | Производительность – 46 м³/ч |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* ***насосы GRUNDFOS SP 46-1.***

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

2.3. Расчеты за оказанные работы и услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом выполненных работ (оказанных услуг) и счетом за оказанные услуги.

Порядок расчетов: Оплата осуществляется путем проведения авансового платежа, в размере 50% стоимости товара, в течение 10 банковских дней с момента подписания договора и выставленного счета на оплату. Остаточный платеж в размере 50% осуществляется в течение 10 банковских дней с момента получения уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке.

2.4. Срок поставки Товара (выполнения работ (оказания услуг) - в течение Товар поставляется Поставщиком в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подачи заявки Покупателем.

2.5. Гарантийный срок: Гарантийный срок на Товар устанавливается согласно гарантийным обязательствам завода-изготовителя.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «22» сентября 2023 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com, факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
	+ **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.