# Запрос ценовой информации

# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | от «29» сентября 2023 г. | Потенциальным поставщикам. |
|  | |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Клапан трехходовой типа HFE3 DN 125 в комплекте с приводом AMB 182 (или аналог)  (Тип устройства – Клапан регулирующий, Ду 125 мм, Kvs – 280 м3/час, Ру – 6 бар, Tmax – 110 °C, Присоединение – фланец, Материал корпуса – чугун, регулируемая среда – вода, напряжение питания сервопривода – 1х230 В, исполнение корпуса сервопривода – IP 42, наличие встроенных концевых выключателей – да, время поворота на 90°-240 сек.) | шт | 1 |
| 2 | Клапан трехходовой типа HFE3 DN 80 в комплекте с приводом AMB 182 (или аналог)  (Тип устройства – Клапан регулирующий, Ду 80 мм, Kvs – 150 м3/час, Ру – 6 бар, Tmax – 110 °C, Присоединение – фланец, Материал корпуса – чугун, регулируемая среда – вода, напряжение питания сервопривода – 1х230 В, исполнение корпуса сервопривода – IP 42, наличие встроенных концевых выключателей – да, время поворота на 90°-240 сек.) | шт | 3 |
| 3 | Клапан трехходовой типа HFE3 DN 50 в комплекте с приводом AMB 162 (или аналог)  (Тип устройства – Клапан регулирующий, Ду 50 мм, Kvs – 60 м3/час, Ру – 6 бар, Tmax – 110 °C, Присоединение – фланец, Материал корпуса – чугун, регулируемая среда – вода, напряжение питания сервопривода – 1х230 В, исполнение корпуса сервопривода – IP 42, наличие встроенных концевых выключателей – да, время поворота на 90°-120 сек.) | шт | 1 |

Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 06.10.2023г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (533) 96053 Васильев Вячеслав Васильевич

По техническим вопросам (777) 98525 Шулянский Анатолий Васильевич