| № п/п | Наименование | Единица измерения | Заказываемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетерный набор для гемодиализа перманентный | штуки | 50 |
| Медико-технические требования к катетерным наборам для гемодиализа для нужд отделения гемодиализа ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» |  |  |  |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1 | Двухпросветный подключичный катетер из рентгеноконтрастного полиуретана с возможностью соединения с кровопроводящей магистралью для гемодиализа | наличие | обязательно |
| 2 | Диаметр катетера, мм, не менее Шкала Шаррьера (14.5 Fr) | 4,8 | обязательно |
| 3 | Длина катетера, мм, не менее | 400 | обязательно |
| 4 | Пункционная игла | наличие | обязательно |
| 5 | Сосудистый расширитель | наличие | обязательно |
| 6 | Струна-проводник | наличие | обязательно |
| 7 | Пластиковые зажимы на магистралях катетера | наличие | обязательно |
| 8 | Защитные колпачки | наличие | обязательно |
| 9 | Покрытие катетера (внешнее и внутреннее) гепарином | наличие | обязательно |
| 10 | Форма «U» образная | наличие | обязательно |
| 11 | Симметричная конструкция наконечника | наличие | обязательно |
| 12 | Наличие гильзы с ионами серебра | наличие | желательно |