| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  | Кол-во |  |
| 1) раздел: Пластина для проксимального отдела левого бедра |  |  |  |  |  |
|  | Проксимальная фиксирующая пластина бедра | 6 отверстий * 180 мм L | 3 |  |
|  | Проксимальная фиксирующая пластина бедра | 8 отверстий * 216 мм L | 3 |  |
|  | Проксимальная фиксирующая пластина бедра | 10 отверстий * 252 мм L | 3 |  |
|  | Проксимальная фиксирующая пластина бедра | 12 отверстий*288 мм L | 2 |  |
|  | Проксимальная фиксирующая пластина бедра | 14 отверстий*324 мм L | 1 |  |
| 2) раздел: Пластина для проксимального отдела правого бедра |  |  |  |  |  |
|  | Проксимальная фиксирующая пластина бедра | 6 отверстий*180 мм R | 3 |  |
|  | Проксимальная фиксирующая пластина бедра | 8 отверстий*216 мм R | 3 |  |
|  | Проксимальная фиксирующая пластина бедра | 10 отверстий*252 мм R | 3 |  |
|  | Проксимальная фиксирующая пластина бедра | 12 отверстий*288 мм R | 2 |  |
|  | Проксимальная фиксирующая пластина бедра | 14 отверстий*324 мм R | 1 |  |
| Винты к разделам: 1, 2 |  |  |  |  |  |
|  | Губчатый винт диаметром 6,5 мм с полной резьбой | Ø6,5*85 мм | 28 |  |
|  | Губчатый винт диаметром 6,5 мм с полной резьбой | Ø6,5*90 мм | 28 |  |
|  | Губчатый винт диаметром 6,5 мм с полной резьбой | Ø6,5*95 мм | 28 |  |
|  | Губчатый винт диаметром 6,5 мм с полной резьбой | Ø6,5*100 мм | 28 |  |
| 3) раздел: Пластина для дистального отдела левого бедра |  |  |  |  |  |
|  | LCP Дистальная бедренная пластина | 6 отверстий*180 мм L | 3 |  |
|  | LCP Дистальная бедренная пластина | 8 отверстий*220 мм L | 3 |  |
|  | LCP Дистальная бедренная пластина | 11 отверстий*280 мм L | 1 |  |
|  | LCP Дистальная бедренная пластина | 13 отверстий*320 мм L | 1 |  |
| 4) раздел: Пластина для дистального отдела правого бедра |  |  |  |  |  |
|  | LCP Дистальная бедренная пластина | 6 отверстий*180 мм R | 3 |  |
|  | LCP Дистальная бедренная пластина | 8 отверстий*220 мм R | 3 |  |
|  | LCP Дистальная бедренная пластина | 11 отверстий*280 мм R | 1 |  |
|  | LCP Дистальная бедренная пластина | 13 отверстий*320 мм R | 1 |  |
| 5) раздел: Пластина для проксимального отдела левой большеберцовой кости |  |  |  |  |  |
|  | Проксимальная большеберцовая пластина LCP | 5 отверстий*104 мм л | 3 |  |
|  | Проксимальная большеберцовая пластина LCP | 6 отверстий*124 мм L | 3 |  |
|  | Проксимальная большеберцовая пластина LCP | 7 отверстий*144 мм L | 3 |  |
| 6) раздел: Пластина для проксимального отдела правой большеберцовой кости |  |  |  |  |  |
|  | Проксимальная большеберцовая пластина LCP | 5 отверстий*104 мм R | 3 |  |
|  | Проксимальная большеберцовая пластина LCP | 6 отверстий*124 мм R | 3 |  |
|  | Проксимальная большеберцовая пластина LCP | 7 отверстий*144 мм R | 3 |  |
| 7) раздел: Медиальная пластина для проксимального отдела левой большеберцовой кости |  |  |  |  |  |
|  | LCP Проксимально-медиальная большеберцовая пластина | 5 отверстий*124 мм Л | 2 |  |
|  | LCP Проксимально-медиальная большеберцовая пластина | 6 отверстий*142 мм L | 2 |  |
|  | LCP Проксимально-медиальная большеберцовая пластина | 7 отверстий*160 мм L | 2 |  |
| 8) раздел: Медиальная пластина для проксимального отдела правой большеберцовой кости |  |  |  |  |  |
|  | LCP Проксимально-медиальная большеберцовая пластина | 5 отверстий*124 мм R | 3 |  |
|  | LCP Проксимально-медиальная большеберцовая пластина | 6 отверстий*142 мм R | 3 |  |
|  | LCP Проксимально-медиальная большеберцовая пластина | 7 отверстий*160 мм R | 3 |  |
| 9) раздел: Пластина для диафаза болшеберцовой кости |  |  |  |  |  |
|  | Узкая пластина LCP | 9 отверстий*194 мм | 5 |  |
|  | Узкая пластина LCP | 10 отверстий*214 мм | 5 |  |
|  | Узкая пластина LCP | 12 отверстий*254 мм | 5 |  |
| 10) раздел: Дистально-медиальная большеберцовая пластина левая |  |  |  |  |  |
|  | LCP Дистально-медиальная большеберцовая пластина | 5 отверстий*136 мм л | 3 |  |
|  | LCP Дистально-медиальная большеберцовая пластина | 6 отверстий*146 мм L | 3 |  |
|  | LCP Дистально-медиальная большеберцовая пластина | 8 отверстий*174 мм L | 3 |  |
| 11) раздел: Дистально-медиальная большеберцовая пластина правая |  |  |  |  |  |
|  | LCP Дистально-медиальная большеберцовая пластина | 5 отверстий*136 мм R | 3 |  |
|  | LCP Дистально-медиальная большеберцовая пластина | 6 отверстий*146 мм R | 3 |  |
|  | LCP Дистально-медиальная большеберцовая пластина | 8 отверстий*174 мм R | 3 |  |
| Винты к разделам: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |  |  |  |  |  |
|  | Стопорный винт 5,0 мм | Ø5,0*40 мм | 290 |  |
|  | Стопорный винт 5,0 мм | Ø5,0*42мм | 156 |  |
|  | Стопорный винт 5,0 мм | Ø5,0*44мм | 16 |  |
|  | Стопорный винт 5,0 мм | Ø5,0*46 мм | 16 |  |
|  | Стопорный винт 5,0 мм | Ø5,0*48мм | 136 |  |
|  | Стопорный винт 5,0 мм | Ø5,0*50 мм | 106 |  |
|  | Стопорный винт 5,0 мм | Ø5,0*60 мм | 70 |  |
|  | Стопорный винт 5,0 мм | Ø5,0*56 мм | 120 |  |
| 12) раздел: Дистальная латеральная малоберцовая пластина левая |  |  |  |  |  |
|  | LCP Дистальная латеральная малоберцовая пластина | 4 отверстия*87 мм л | 10 |  |
|  | LCP Дистальная латеральная малоберцовая пластина | 5 отверстий*100 мм л | 10 |  |
|  | LCP Дистальная латеральная малоберцовая пластина | 6 отверстий*113 мм л | 5 |  |
| 13) раздел: Дистальная латеральная малоберцовая пластина правая |  |  |  |  |  |
|  | LCP Дистальная латеральная малоберцовая пластина | 4 отверстия*87 мм R | 10 |  |
|  | LCP Дистальная латеральная малоберцовая пластина | 5 отверстий*100 мм R | 10 |  |
|  | LCP Дистальная латеральная малоберцовая пластина | 6 отверстий*113 мм R | 5 |  |
| Винты разделам: 12, 13, 20 |  |  |  |  |  |
|  | Стопорный винт диаметром 2,7 мм | Ø2,7*20 мм | 160 |  |
|  | Стопорный винт 3,5 мм | Ø3,5*20 мм | 240 |  |
|  | Канюлированный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*42 мм | 50 |  |
|  | Канюлированный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*46 мм | 50 |  |
| 14) раздел: Пяточная пластина |  |  |  |  |  |
|  | Пяточная пластина(III),14 отверстий | 14 Отверстий | 15 |  |
| Винты |  |  |  |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*26 мм | 20 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*28 мм | 20 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*30 мм | 20 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*32мм | 20 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*34 мм | 20 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*36 мм | 20 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*38мм | 20 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*40 мм | 20 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*42 мм | 20 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 3,5 мм | Ø3,5*44 мм | 20 |  |
| 14а) раздел: Пластина для реконструкции левой ключицы |  |  |  |  |  |
|  | Пластина для реконструкции ключицы LCP | 6 отверстий * 95 мм L | 15 |  |
|  | Пластина для реконструкции ключицы LCP | 8 отверстий * 120 мм L | 15 |  |
| 15) раздел: Пластина для реконструкции правой ключицы |  |  |  |  |  |
|  | Пластина для реконструкции ключицы LCP | 6 отверстий * 95 мм R | 15 |  |
|  | Пластина для реконструкции ключицы LCP | 7 отверстий * 108 мм R | 15 |  |
| Винты к разделам: 14а и 15 |  |  |  |  |  |
|  | Стопорный винт 3,5 мм | Ø3,5*10 мм | 180 |  |
|  | Стопорный винт 3,5 мм | Ø3,5*12 мм | 180 |  |
| 16) раздел: Проксимальная латеральная пластина плечевой кости левое и правое |  |  |  |  |  |
|  | LCP Проксимальная латеральная пластина плечевой кости | 6 отверстий*135 мм | 30 |  |
|  | LCP Проксимальная латеральная пластина плечевой кости | 10 отверстий*191 мм | 4 |  |
|  | LCP Проксимальная латеральная пластина плечевой кости | 4 отверстия*107 мм | 4 |  |
| 17) раздел: Пластина для диафаза плечевой кости |  |  |  |  |  |
|  | Маленькая пластина LCP для плечевой кости | 9 отверстий*150 мм | 5 |  |
|  | Маленькая пластина LCP для плечевой кости | 10 отверстий*166 мм | 5 |  |
| Винты к разделам: 16, 17 |  |  |  |  |  |
|  | Стопорный винт 3,5 мм | Ø3,5*34 мм | 160 |  |
|  | Стопорный винт 3,5 мм | Ø3,5*30 мм | 300 |  |
| 18) раздел: Фиксирующая пластина дистального отдела левой лучевой кости |  |  |  |  |  |
|  | Фиксирующая пластина дистального радиуса (стандартная) | 4 отверстия*57 мм л | 10 |  |
|  | Фиксирующая пластина дистального радиуса (стандартная) | 5 отверстий*66 мм л | 10 |  |
| 19) раздел: Фиксирующая пластина дистального отдела правой лучевой кости |  |  |  |  |  |
|  | Фиксирующая пластина дистального радиуса (стандартная) | 4 отверстия*57 мм R | 6 |  |
|  | Фиксирующая пластина дистального радиуса (стандартная) | 5 отверстий*66 мм R | 6 |  |
| Винты к разделам: 18, 19 |  |  |  |  |  |
|  | Стопорный винт диаметром 2,4 мм | Ø2,4*20 мм | 100 |  |
|  | Стопорный винт диаметром 2,4 мм | Ø2,4*18 мм | 100 |  |
|  | Стопорный винт диаметром 2,4 мм | Ø2,4*24 мм | 100 |  |
| 20) раздел: Реконструктивная пластина |  |  |  |  |  |
|  | Пластина для реконструкции LCP | 9 отверстий*140 мм | 10 |  |
|  | Пластина для реконструкции LCP | 10 отверстий*155 мм | 10 |  |
| Винты к разделу 20 |  |  |  |  |  |
|  | Стопорный винт 3,5 мм | Ø3,5*26 мм | 80 |  |
| 21) раздел: Пластина для поястных костей и фаланг |  |  |  |  |  |
|  | Прямая пластина (II) | 6 отверстий*41 мм | 10 |  |
|  | Т-образные пластины (I) (головка с 2 отверстиями) | 4 отверстия*29 мм | 10 |  |
|  | Т-образные пластины (II) | 4 отверстия*31 мм | 10 |  |
| Винты к разделу 21 |  |  |  |  |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 2,0 мм, самонарезающий | Ø2,0*12 мм | 45 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 2,0 мм, самонарезающий | Ø2,0*16 мм | 45 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 2,0 мм, самонарезающий | Ø2,0*10 мм | 45 |  |
|  | Кортикальный винт диаметром 2,0 мм, самонарезающий | Ø2,0*14 мм | 45 |  |
| Инструменты: |  |  |  |  |  |
| 1. | Набор инструментов для реконструкции: | наличие | обязательно |  |
|  | Шариковый наконечник изогнутый | наличие | 1 |  |
|  | Шариковый наконечник | наличие | 1 |  |
|  | Прямой шариковый пробойник для костей таза | наличие | 2 |  |
|  | Малые угловые редукционные щипцы с острыми/шариковыми наконечниками | наличие | 1 |  |
|  | Большие угловые редукционные щипцы с острыми/шариковыми наконечниками | наличие | 1 |  |
|  | Большие редукционные щипцы с острыми/шариковыми наконечниками для тазовых пластин | наличие | 1 |  |
|  | Щипцы для тазовых пластин, малые | наличие | 1 |  |
|  | Большие щипцы для тазовых пластин | наличие | 1 |  |
|  | Асимметричные редукционные щипцы для костей таза | наличие | 1 |  |
|  | Редукционные щипцы с острыми/шариковыми наконечниками для тазовых пластин | наличие | 1 |  |
|  | Редукционные щипцы с тремя острыми/шариковыми наконечниками для тазовых пластин | наличие | 1 |  |
|  | Редукционные щипцы для тазовых пластин с блокировкой скорости | наличие | 1 |  |
|  | Щипцы для сгибания | наличие | 1 |  |
|  | Ключ для ручной правки, левый | наличие | 1 |  |
|  | Ключ для ручной правки, правый | наличие | 1 |  |
|  | Крючок | наличие | 1 |  |
|  | Т-образный крючок | наличие | 1 |  |
|  | Ретрактор | наличие | 1 |  |
|  | Отвертка шестигранная с универсальным соединением | SW2,5 | 1 |  |
|  | Бур | Ø2,5*150 | 6 |  |
|  | Отвертка шестигранная с универсальным соединением | SW2,5 | 1 |  |
|  | Метчик | Ø3,5 | 1 |  |
|  | Гибкое сверло | Ø2,5*40 | 1 |  |
|  | Зажим Φ6 | Ø6 | 1 |  |
|  | Глубиномер | наличие | 1 |  |
|  | Гильза для гибкого сверла | Ø2,5 | 1 |  |
|  | Метчик | Ø4,0 | 1 |  |
|  | Бур | Ø3,0*150 | 2 |  |
|  | Направляющая сверла | Ø2,5/Ø3,5 | 1 |  |
|  | Направляющая сверла | Ø3,0/Ø4,0 | 1 |  |
|  | Щипцы для удержания винтов | наличие | 1 |  |
|  | Шаблон для сгибания 165 | наличие | 1 |  |
|  | Шаблон для сгибания 140 | наличие | 1 |  |
|  | Шаблон для сгибания изогнутый 200 | наличие | 1 |  |
|  | Шаблон для сгибания изогнутый 90 | наличие | 1 |  |
|  | Кейс для инструментов | наличие | 1 |  |
| 2. | Мини-набор инструментов: | наличие | 1 |  |
|  | Стержень крестовой отвертки Φ3 | наличие | 2 |  |
|  | Рукоятка быстроразъемная | наличие | 1 |  |
|  | Глубиномер | наличие | 1 |  |
|  | Щипцы для удержания пластин | наличие | 1 |  |
|  | Щипцы для удержания винтов | наличие | 1 |  |
|  | Бур | Ø1,5*120 | 2 |  |
|  | Метчик, стержень | Ø2,0 | 1 |  |
|  | Рукоятка для направляющей сверла | наличие | 1 |  |
|  | Гильза для сверла | Ø1,5 | 1 |  |
|  | Компрессионная гильза для сверла | Ø1,5 | 1 |  |
|  | Ключ для ручной правки (левый) | L | 1 |  |
|  | Ключ для ручной правки (правый) | R | 1 |  |
|  | Ретрактор | 6 | 1 |  |
|  | Ретрактор | 8 | 1 |  |
|  | Кожный ретрактор с 2 острыми зубцами | наличие | 2 |  |
|  | Костный распаратор 5 | наличие | 1 |  |
|  | Лоток | наличие | 1 |  |
|  | Кейс для инструментов | наличие | 1 |  |
| 3. | Набор инструментов с канюлированным винтом 3,0/3,5 мм: | наличие | обязательно |  |
|  | Спица направляющая | Ø1,0*120 | 6 |  |
|  | Гильза для двойного сверла | Ø1,0/Ø2,1 | 1 |  |
|  | Гильза для двойного сверла | Ø1,0/Ø2,5 | 1 |  |
|  | Устройство для измерения направляющей спицы | наличие | 1 |  |
|  | Рукоятка быстроразъемная | наличие | 1 |  |
|  | Канюлированный зенкер | Ø3,0/Ø1,0 | 1 |  |
|  | Бур канюлированный | Ø2,1*120 | 2 |  |
|  | Щипцы для удержания винтов | наличие | 1 |  |
|  | Компрессионная гильза | наличие | 1 |  |
|  | Рукоятка для компрессионной гильзы | наличие | 1 |  |
|  | Отвертка Stardrive канюлированная | T8 | 1 |  |
|  | Стержень отвертки Stardrive | T8 | 1 |  |
|  | Стилет для очистки | наличие | 1 |  |
|  | Канюлированный зенкер | Ø5,0/Ø1,0 | 1 |  |
|  | Отвертка шестигранная, канюлированная | SW2,5 | 1 |  |
|  | Зажим | наличие | 1 |  |
|  | Отвертка шестигранная, стержень | SW2,5 | 1 |  |
|  | Извлекающий винт | Ø2,5 | 1 |  |
|  | L-образный ключ шестигранный | SW2,5 | 1 |  |
|  | Метчик канюлированный | Ø3,5 | 1 |  |
|  | Бур канюлированный | Ø2,5*150 | 2 |  |
|  | Фиксатор | наличие | 1 |  |
|  | Кейс для инструментов | наличие | 1 |  |
| 4. | Набор для блокируемых инструментов: | наличие | обязательно |  |
|  | Отвертка шестигранная | SW3,5 | 1 |  |
|  | Отвертка шестигранная, стержень | SW3,5 | 1 |  |
|  | Гильза для сверла | Ø4,3 | 3 |  |
|  | Приспособление для ограничения крутящего момента | 4,0N.m | 1 |  |
|  | Отвертка Stardrive | T25 | 1 |  |
|  | Стержень отвертки Stardrive | T25 | 1 |  |
|  | Зажим | Ø5,0 | 1 |  |
|  | Зажим | Ø4,5 | 1 |  |
|  | Большой лоток с замком (DB) | наличие | 1 |  |
|  | Ключ для ручной правки (левый) | L | 1 |  |
|  | Ключ для ручной правки (правый) | R | 1 |  |
|  | Спица направляющая | Ø2,0*280 | 4 |  |
|  | Гильза для сверла | Ø2,0 | 2 |  |
|  | Бур | Ø3,2*195 | 2 |  |
|  | Бур | Ø4,5*195 | 1 |  |
|  | Бур | Ø4,3*221 | 2 |  |
|  | Зенкер | Ø8 | 1 |  |
|  | Метчик | Ø4,5 | 1 |  |
|  | Направляющая двойного сверла | Ø6,5/Ø3,2 | 1 |  |
|  | Направляющая универсального сверла | Ø4,5/Ø3,2 | 1 |  |
|  | Направляющая сверла DCP | Ø3,2/Ø3,2 | 1 |  |
|  | Т-образная рукоятка быстроразъемная | наличие | 1 |  |
|  | Рукоятка быстроразъемная, стержень | наличие | 1 |  |
|  | Глубиномер | 5,0 | 1 |  |
|  | Рукоятка быстроразъемная | наличие | 1 |  |
|  | Большой кейс для блокируемых инструментов | наличие | 1 |  |
| 5. | Набор инструментов с фиксирующим винтом 6,5 мм: | наличие | обязательно |  |
|  | Гильза для сверла | Ø4,3 | 2 |  |
|  | Гильза для сверла | Ø2,0 | 2 |  |
|  | Метчик, канюлированный | Ø6,5 | 1 |  |
|  | Канюлированный бур | Ø4,3*280 | 1 |  |
|  | Отвертка шестигранная, канюлированная | SW4,5 | 1 |  |
|  | Глубиномер | наличие | 1 |  |
|  | Спица Киршнера | Ø2,0*300 | 6 |  |
|  | Зажим | Ø4,3/SW2,5 | 1 |  |
|  | L-образный ключ шестигранный | SW2,5 | 1 |  |
|  | Кейс для инструментов | наличие | 1 |  |
| 6. | Небольшой набор запирающих инструментов: | наличие | обязательно |  |
|  | Ретрактор | 8 | 1 |  |
|  | Ключ для ручной правки (левый) | L | 1 |  |
|  | Ключ для ручной правки (правый) | R | 1 |  |
|  | Шестигранная отвертка | SW2,5 | 1 |  |
|  | Шестигранная отвертка, стержень | SW2,5 | 1 |  |
|  | Гильза для сверла | Φ2,8 | 2 |  |
|  | Приспособление для ограничения крутящего момента | 1,5N.m | 1 |  |
|  | Отвертка Stardrive | T15 | 1 |  |
|  | Отвертка Stardrive, стержень | T15 | 1 |  |
|  | Приспособление для ограничения крутящего момента | 0,8N.m | 1 |  |
|  | Отвертка Stardrive, стержень | T8 | 1 |  |
|  | Отвертка Stardrive | T8 | 1 |  |
|  | Гильза для сверла | Ø2,0 | 2 |  |
|  | Зажим | Ø3,5 | 1 |  |
|  | Зажим | Ø3,5 | 1 |  |
|  | Малый лоток с замком (DB) | наличие | 1 |  |
|  | Спица направляющая | Ø2,0*150 | 4 |  |
|  | Спица направляющая | Ø1,6*150 | 4 |  |
|  | Защитная гильза | Ø2,0 | 2 |  |
|  | Бур | Ø2,5*130 | 2 |  |
|  | Бур | Ø2,0*140 | 2 |  |
|  | Бур | Ø2,8*160 | 2 |  |
|  | Бур | Ø3,5*130 | 1 |  |
|  | Бур | Ø2,8*230 | 2 |  |
|  | Метчик | Ø3,5 | 1 |  |
|  | Метчик | Ø4,0 | 1 |  |
|  | Зенкер | Ø6 | 1 |  |
|  | Направляющая универсального сверла | Ø3,5/Ø2,5 | 1 |  |
|  | Направляющая двойного сверла | Ø4,0/Ø2,5 | 1 |  |
|  | Направляющая сверла DCP | Ø2,5/Ø2,5 | 1 |  |
|  | Глубиномер | 2,7/2,4 | 1 |  |
|  | Глубиномер | 3,5 | 1 |  |
|  | Глубиномер | 3,5L | 1 |  |
|  | Рукоятка быстроразъемная, стержень | наличие | 1 |  |
|  | Т-образная рукоятка быстроразъемная | наличие | 1 |  |
|  | Рукоятка быстроразъемная | наличие | 1 |  |
|  | Малый кейс для блокируемых инструментов | наличие | 1 |  |
| 7. | Мини-набор запирающих инструментов: | наличие | обязательно |  |
|  | Спица направляющая | Ø1,25*150 | 4 |  |
|  | Глубиномер | 2,7/2,4 | 1 |  |
|  | Глубиномер | 2,0 | 1 |  |
|  | Глубиномер | 1,5 | 1 |  |
|  | Рукоятка быстроразъемная, малая | наличие | 1 |  |
|  | Приспособление для ограничения крутящего момента | 0,8N.m | 1 |  |
|  | Отвертка StarDrive | T8 | 1 |  |
|  | Динамометрическая рукоятка | 0,4N.m | 1 |  |
|  | Отвёртка Stardrive | T6 | 1 |  |
|  | Ключ для ручной правки | 2,0 | 2 |  |
|  | Ключ для ручной правки | 2,7/2,4 | 2 |  |
|  | Ретрактор | 6 | 1 |  |
|  | Ретрактор | 8 | 1 |  |
|  | Ретрактор | 15 | 1 |  |
|  | Костный распатор | 3 | 1 |  |
|  | Костный распатор | 5 | 1 |  |
|  | Острый крючок | наличие | 2 |  |
|  | Щипцы редукционные с зубцами | M | 1 |  |
|  | Щипцы редукционные загнутые | M | 1 |  |
|  | Щипцы для сгибания/кусачки | наличие | 2 |  |
|  | Щипцы для сгибания I | наличие | 2 |  |
|  | Мини кейс для блокируемых инструментов | наличие | 1 |  |
| 8. | Набор мини-фиксаторов диаметром 2,4 мм: | наличие | обязательно |  |
|  | Бур | Ø1,8*110 | 2 |  |
|  | Метчик | Ø2,4 | 1 |  |
|  | Сверлильный рукав | Ø1,8 | 2 |  |
|  | Направляющая сверла, самоцентрирующаяся | Ø2,4/Ø1,8 | 1 |  |
|  | Стержень отвертки Stardrive | T8 | 1 |  |
|  | Зенкер | Ø2,7/Ø2,4 | 1 |  |
|  | Лоток | Ø2,4 | 1 |  |