| Шейвер артроскопический с рукояткой с комплектующими (Karl Storz UNIDRIVE S III ARTHRO или аналог) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Консоль (с цветным сенсорным экраном) | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Количество моторных разъемов | 2 | обязательно |  |
| 2.3. | Интегрированный модуль SCB | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Соединительный кабель для шины SCB. Длина не менее 100 см | 1 | обязательно | 28721071 |
| 2.5. | Трехпедальный переключатель | 1 | обязательно |  |
| 2.6. | Шейверная рукоятка DRILLCUT-X ARTHRO до 800 об в мин | 1 | обязательно | 28200DX |
| 2.7. | Мультифункциональная шейверная рукоятка | 1 | обязательно | 28721036 |
| 2.8. | Дополнительные принадлежности к шейверной рукоятке DRILLCUT-X ARTHRO и мультифункциональной рукоятке: |  |  |  |
| 2.8.1. | Тело клапана с длинным рычагом, с рапором клапана | 1 | обязательно |  |
| 2.8.2. | Патрон Якобса, диаметр до 4 мм | 1 | обязательно | 28721031 |
| 2.8.3. | Патрон Якобса, диаметр до 6,5 мм | 1 | обязательно | 28721037 |
| 2.8.4. | Насадка сагитальной пилы | 1 | обязательно | 28721039 |
| 2.8.5. | Быстрозажимной патро для спиц- сверл с ушком диаметром 1,5-3 мм | 1 | обязательно | 28721033 |
| 2.8.6. | Быстрозажимной патрон для синтезных насадок | 1 | обязательно | 28721034 |
| 2.8.7. | Адаптер для промывания, для валидированных методов чистки внешних лезвий | 1 | оптимально | 28205SAA |
| 2.8.8. | Адаптер для промывания, для валидированных методов чистки внутренних лезвий | 1 | оптимально | 28205SAI |
| 2.9. | Шейверный лезвия: |  |  |  |
| 2.9.1. | Рабочая длина 180 мм, для мягких частей ткани (одноразовые и многоразовые): |  |  |  |
| 2.9.1.1. | Особо острый резак, диаметр 4,5 мм | 4 уп | обязательно | 28208BKS |
| 2.9.1.2. | Особо острый полнорадиусный резектор, диаметр 4,5 мм | 4 уп | обязательно | 28208DCS |
| 2.9.1.3. | Особо острый полнорадиусный резектор, диаметр 4,5 мм | 4 уп | обязательно | 28208EHS |
| 2.9.1.4. | Полускрытая цилиндрическая фреза для костей, диаметр 5,5 мм | 2 уп | обязательно | 28208IDS |
| 2.9.2. | Рабочая длина 120 мм, для мягких частей ткани (одноразовые и многоразовые): |  |  |  |
| 2.9.2.1. | Особо острый резак, диаметр 3,5 мм | 4 уп | обязательно | 28205AB |
| 2.9.2.2. | Особо острый резак, диаметр 4,2 мм | 4 уп | обязательно | 28205AC |
| 2.9.2.3. | Полнорадиусный резектор, диаметр 3,5 мм | 2 уп | обязательно | 28205CDS |
| 2.9.2.4. | Полнорадиусный резектор, диаметр 4,2 мм | 2 уп | оптимально | 28205CC |
| 2.9.2.5. | Концевой резак, диаметр 4,2 мм | 2 уп | обязательно | 28205BC |
| 2.9.2.6. | Изогнутый полнорадиусный резектор, диаметр 4,2 мм | 4 уп | обязательно | 28205EGS |
| 2.9.2.7. | Круглый бур, диаметр 4,2 мм | 2 уп | обязательно | 28205FCS |
| 2.9.2.8. | Круглый бур, диаметр 5,5 мм | 2 уп | обязательно | 28205FDS |
| 2.9.2.9. | Чистовая цилиндрическая фреза, диаметр 4,2 мм | 2 уп | обязательно | 28205GDS |
| 2.9.2.10. | Особо острая цилиндрическая фреза, диаметр 5,5 мм | 2 уп | обязательно | 28205HDS |
| 2.9.3. | Рабочая длина 70 мм, для мягких частей ткани (одноразовые и многоразовые): |  |  |  |
| 2.9.3.1. | Особо острый резак, диаметр 2,5 мм | 2 уп | оптимально | 28206AAS |
| 2.9.3.2. | Полнорадиусный резектор, диаметр 2,5 мм | 2 уп | оптимально | 28206CAS |
| 2.9.4. | Пильные полотна, используемые с насадкой сагитальной пилы: |  |  |  |
| 2.9.4.1. | Пильное полотно, ширина полотна 6 мм, толщина полотна 0,4 мм, толщина реза 0,6 мм, с ограничителем на 15 мм, рабочая длина 25 мм | 1 шт. | оптимально | 28207SLD |
| 2.9.4.2. | Пильное полотно, ширина полотна 6 мм, толщина полотна 0,4 мм, толщина реза 0,6 мм, с ограничителем на 15 мм, рабочая длина 31 мм | 1 шт. | оптимально | 28207SLG |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |