Техническое предложение на поставку товара

| № | Параметры |  | Требования |  | Соответствие требованию | Указать да/нет или значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производитель, страна происхождения |  | указать |  | обязательно |  |  |  |
| 1.2 | Сертификат (отчет об испытаниях) стали и соответствия параметрам |  | наличие (приложить копию) |  | обязательно |  |  |  |
| 1.3 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС |  | наличие (приложить копию) |  | обязательно |  |  |  |
| 2.Химические характеристики стали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Хром (Cr) |  | 12.55-12.85 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.2 | Углерод (C) |  | 0.14-0.19 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.3 | Фосфор (P) |  | 0.02-0.025 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.4 | Кремний (Si) |  | 0.27-0.275 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.5 | Марганец (Mn) |  | 0.45-0.65 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.6 | Сера (S) |  | 0.015-0.017 % |  | обязательно |  |  |  |
| 2.7 | Никель (Ni) |  | 0,1-0.105 % |  | обязательно |  |  |  |
| 3. Технические характеристики инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дисcектор по Satinsky с изогнутыми ручками, с кремальерой №2 |  |  |  | 8 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 21 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 40 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.2 | Дисcектор по Satinsky, с изогнутыми ручками, с кремальерой №3 |  |  |  | 5 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 22 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 60 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.3 | Зажим гинекологический, по Mayo-Robson длинный, прямой |  |  |  | 6 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 26 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 85 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.4 | Зажим гинекологический, по Rochester-Pean прямой №2 |  |  |  | 6 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 28,5 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 60 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.5 | Зажим кровоостанавливающий, по Ochsner-Kocher изогнутый |  |  |  | 8 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 25,5 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 60 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.6 | Зажим по Mayo-Guyon, для почечной ножки |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 23 см |  | обязательно |  |  |  |
| 3.7 | Зажим перитонеальный кровоостанавливающий по Faure №1 |  |  |  | 11 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 20 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 25 х 5 мм, 1х2 зуба |  | обязательно |  |  |  |
| 3.8 | Зажим по Backhaus с кремальерой для операционного белья (Цапка) |  |  |  | 20 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 15 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 30 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.9 | Зажим по Bengolea с кремальерой для прикрепления белья к брюшине (Микулич) |  |  |  | 20 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 19,5 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 60 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.10 | Зажим кровоостанавливающий, по Rochester-Pean зубчатый, прямой №2 (Бильрот) |  |  |  | 6 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 19,8 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 60 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.11 | Зажим кровоостанавливающий, по Spencer-Wells зубчатый, прямой №3 (Бильрот) |  |  |  | 6 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 27 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 70 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.12 | Зажим кровоостанавливающий, по Rochester-Pean зубчатый, изогнутый №2 (Бильрот) |  |  |  | 16 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 19,6 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 60 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.13 | Зажим кровоостанавливающий, по Overholt-Geissendoerfer зубчатый, изогнутый № 3 (Бильрот) |  |  |  | 14 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 27 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 70 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.14 | Зажим кровоостанавливающий по Halsted-Mosquito изогнутый (Москит) сосудистый |  |  |  | 6 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 14 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 16 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.15 | Зажим кровоостанавливающий по Halsted-Mosquito изогнутый (Москит) |  |  |  | 8 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 18 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 28 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.16 | Зажим для желчного протока по Lahey изогнутый |  |  |  | 2 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 19 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 45 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.17 | Зажим по LIDDLE атравматический, кровоостанавливающий, аортальный |  |  |  | 1 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 27 см |  | обязательно |  |  |  |
| 3.18 | Зонд маточный по Sims, с делениями, загнутый |  |  |  | 4 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 29 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - диаметр рабочей части |  | 4 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.19 | Иглодержатель по Mayo-Hegar |  |  |  | 14 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 20 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 18 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.20 | Иглодержатель по Mayo-Hegar |  |  |  | 6 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 26 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 16 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.21 | Иглодержатель по Mayo-Hegar из твердосплава |  |  |  | 5 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 23 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 20 мм |  | обязательно |  |  |  |
|  | - насечка |  | 0,5 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.22 | Корнцанг по Maier прямой |  |  |  | 10 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 26 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 60 мм/ 20 х 5 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.23 | Корнцанг по Maier загнутый |  |  |  | 10 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 25,6 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 60 мм/ 20 х 5 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.24 | Ножницы для вскрытия мягких тканей в глубокой полости, вертикально-изогнутые |  |  |  | 14 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 23 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 55 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.25 | Ножницы с узкими закругленными лезвиями вертикально изогнутые |  |  |  | 7 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 17,5 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 30 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.26 | Пила хирургическая по Gigli проводная, тройная (Джигли) |  |  |  | 5 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 50 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - диаметр |  | 1,4 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.27 | Пинцет анатомический |  |  |  | 11 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 15 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 20 х 2,5 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.28 | Пинцет анатомический |  |  |  | 16 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 20 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 25 х 3 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.29 | Пинцет анатомический |  |  |  | 5 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 25 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - рабочая часть |  | 30 х 3,5 мм |  | обязательно |  |  |  |
| 3.30 | Пинцет хирургический |  |  |  | 18 шт |  |  |  |
|  | - длина |  | 15 см |  | обязательно |  |  |  |
|  | - ширина рабочей части |  | 3,5 мм |  | обязательно |  |  |  |