| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет: № п/п; Преломляющая сила ИОЛ, диоптрии; Кол-во. 1.; 10; 2. 2.; 12; 2. 3.; 14; 2. 4.; 15; 2. 5.; 16; 5. 6.; 16,5; 5. 7.; 17; 5. 8.; 17,5; 7. 9.; 18; 10. 10.; 18,5; 10. 11.; 19; 13. 12.; 19,5; 13. 13.; 20; 18. 14.; 20,5; 15. 15.; 21; 15. 16.; 21,5; 10. 17.; 22; 7. 18.; 22,5; 5. 19.; 23; 4. 20.; 23,5; 2. 21.; 24; 2. | 154 |
| 2. | Искусственный хрусталик глаза со зрачковой фиксацией в области зрачка со сроком стерилизации не менее 2 лет (Тип Т-19): № п/п; Преломляющая сила ИОЛ, диоптрии; Кол-во. 1.; 15; 1. 2.; 16; 1. 3.; 18; 1. 4.; 19; 2. 5.; 21; 1. | 6 |
| 3. | Искусственный хрусталик глаза полиметилметакрилатный с капсулярной фиксацией со сроком стерилизации не менее 5 лет: № п/п; Преломляющая сила ИОЛ, диоптрии; Кол-во. 1.; 17; 3. 2.; 18; 5. 3.; 19; 7. 4.; 20; 10. 5.; 21; 12. 6.; 22; 8. 7.; 23; 3. 8.; 24; 2. | 50 |
| 4. | Расходные материалы и хирургический инструментарий |  |
| 1. | Вискоэластик (гиалуронат натрия не менее 10мг/мл и не менее 1 мл во флаконе) | 204 |
| 2. | Вискоэластик (метилцеллюлоза не менее 20мг/мл и не менее 2 мл во флаконе) | 204 |
| 3. | Нож одноразовый для роговичного разреза, 1 – 1,2 мм, изогнутый | 204 |
| 4. | Нож одноразовый для роговичного разреза 2,2мм, изогнутый, с матовой поверхностью | 204 |
| 5. | Нож одноразовый для расширения роговичного разреза 3мм, изогнутый, с матовой поверхностью | 154 |
| 6. | Нож одноразовый для расширения роговичного разреза 5,5мм, изогнутый, с матовой поверхностью | 10 |
| 7. | Капсулярная краска (флакон не менее 1,0 мл) | 204 |
| 8. | Кассета INFINITY* (только при отсутствии нового факоэмульсификатора «Centurion») | 102 |
| 9. | Система ирригационно-аспирационная бимануальная* INTREPID micro-coaxial system 0.3 mm Polymer I/A (REF 8065751922) | 108 |
| 10. | Пинцет глазной для завязывания швов, прямой. Общая длина 88мм, длина рабочей части 4,8мм, материал – нержавеющая сталь. | 4 |
| 11. | Лезвие одноразовое, стерильное, для микрохирургических операций, угол заточки 30° | 50 |
| 12. | Лезвие одноразовое, стерильное, для микрохирургических операций, угол заточки 45° | 50 |
| 13. | Ирис-пинцет глазной 1*2 зубый, прямой. Общая длина 73мм, высота зуба 0,15мм, толщина рабочей части 0,3мм, материал – нержавеющая сталь. | 2 |

* производитель Alcon, США.

В случае предоставления расходных материалов того же производителя, изготовленных на иных   производственных площадках, потенциальными поставщиками предоставить образцы, для их рассмотрения специалистом.

| № п/п | Международное непатентованное наименование | Форма выпуска | Заказываемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Офлоксацин, мазь глазная | 0,3% туба не менее 3г | 50 |
| 2 | Дексаметазон+ тобрамицин, капли глазные | 1мг/мл+3мг/мл флакон не менее 5мл | 100 |
| 3 | Дорзоламид, капли глазные | 2% флакон не менее 5мл | 50 |
| 4 | Ципрофлоксацин, капли глазные | 0,3% флакон не менее 5мл | 30 |
| 5 | Циклопентолат, капли глазные | 1% флакон не менее 5мл | 10 |
| 6 | Тропикамид, капли глазные | 1% флакон не менее 5мл | 20 |
| 7 | Оксибупрокаин, капли глазные | 0,4% флакон 5мл | 50 |
| 8 | Фенилэфрин, капли глазные | 2,5% флакон 5мл | 20 |
| 9 | Кеторолак, раствор для инъекций | 30мг/мл ампула 1мл | 250 |
| 10 | Декскетопрофен, р-р для инъекций | 25мг/мл ампула 2мл | 250 |
| 11 | Атравматический шовный материал, нейлон* | 10/0, штуки | 50 |

*по указанному наименованию, потенциальным поставщикам предоставить образцы, для рассмотрения специалистом.