# Запрос ценовой информации

# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | от «19» января 2024 г. | Потенциальным поставщикам. |
|  | |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Вводно распределительное устройство (ВРУ) котельной KM-3-1800-300-T/Гн-M2A06 в том числе: | комплект | 1 |
| - Блок автоматического ввода резерва (100А), HJQ5-100/4S, Vecas  -Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D 3P 5/10 кА 230В,  SPD-TRS-C40-1, Vecas  -Провод ПВ-1 16 мм2 черный, ПВ-1 16 ВК  -Корпус металлический настенный ЩМПг - 40.60.25 IP54 400х600х250мм (ВхШхГ), YKM40-03-54, IEK  -Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку, PEN-I-6-9-12-B, Vecas  -Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку, PEN-I-6-9-12-G, Vecas | шт  шт  м  шт  шт  шт | 1  3  4  1  1  1 |
| 2 | Шкаф силовой (ШС) котельной KM-3-1800-300-T/Гн-M2A06 в том числе: | комплект | 1 |
| -Выключатель автоматический 3P 63A 4,5 кА С, SGP20-3-063-C, Vecas  -Выключатель автоматический 1P 6A 4,5 кА С, SGP20-1-006-C, Vecas  -Выключатель автоматический 1P 2A 4,5 кА С, SGP20-1-002-C, Vecas  -Выключатель автоматический 1P 20A 4,5 кА С, SGP20-1-020-C, Vecas  -Выключатель дифференциальный (УЗО) 2P 16A 30 мА, SGPL10-2-016-030, Vecas  -Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку, PEN-I-6-9-12-B, Vecas  -Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку, PEN-I-6-9-12-G, Vecas  -Шина соединительная типа FORK (вилка) 3P 63A (1м), YNS11-3-063, IEK  -Корпус металлический настенный модульный Щрн-24 IP54, 24 модуля, YKM40-04-54, IEK | шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт  шт | 1  3  4  1  1  1  1  1  1 |

Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 24.01.2024г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (533) 96053 Васильев Вячеслав Васильевич; (777) 98525 Шулянский Анатолий Васильевич.