# Запрос ценовой информации

на техническое освидетельствование и техническое диагностирование котлов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «06» февраля 2024 г. |  Потенциальным исполнителям. |
|  |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на проведение технического диагностирования и технического освидетельствования котлов, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости оказания услуги, соответствующей указанным характеристикам, в виде сметного расчета, выполненного на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР.

1. **Объект оказания услуг:**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котлов | Рег. № | Год ввода в эксплуатацию | Мощность котлов Гкалл | Сроки проведения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Котельные Района по эксплуатации котельных, Тираспольского участка по эксплуатации котельных и тепловых сетей**  |
|  | *Паровая котельная №1 (г.Тирасполь ул. Шевченко,78)* |
| 1 | Паровой котел ДКВР 10/13 №1 | 2208 | 1966 | 6,5 | июнь 2024г. |
| 2 | Паровой котел ДКВР 10/13 №6 | 1561 | 1963 | 6,5 | июнь 2024г. |
|  | *Водогрейная котельная №4 (г.Тирасполь ул.Шевченко, 78)* |
| 3 | ПТВМ – 50 №1 (водогрейный режим работы) | 3317 | 1973 | 50 | июль 2024г. |
| 4 | ПТВМ – 50 №2 (водогрейный режим работы) | 3318 | 1973 | 50 | июль 2024г. |
| 5 | КВГМ – 100 №4 (водогрейный режим работы) | 6145 | 1985 | 100 | июль 2024г. |
| 6 | КВГМ – 100 №5 (водогрейный режим работы) | 7380 | 2003 | 100 | июль 2024г. |
|  | *Водогрейная котельная №2 (г.Тирасполь ул. Юности,21/1)* |
| 7 | ДКВР 10/13 №1 (водогрейный режим работы)  | 7399 | 1966 | 9 | июль 2024г. |
|  | *Водогрейная котельная №7 (г.Тирасполь пр.Монтажников, 3)* |
| 8 | КВГМ -100 №1 | 5373 | 1980 | 100 | август 2024г. |
| 9 | КВГМ - 50 №2 | 6763 | 1987 | 50 | август 2024г. |
| 10 | КВГМ - 50 №3 | 6868 | 1988 | 50 | август 2024г. |
| **Котельные Службы электроснабжения и модернизаций** |
|  | *Водогрейная котельная №16 (с.Бл.Хутор ул.Нефтянников, 2)* |
| 11 | КВГМ-1 | 1122 | 2008 | 0,86 | июнь 2024г. |
| 12 | КВГМ-0,63 | 1123 | 2008 | 0,54 | июнь 2024г. |
|  | *Водогрейная котельная №20 (г.Тирасполь, ул.1 Мая, 58)* |
| 13 | Vitoplex 100 Sx1 | 0473 | 2004 | 0,77 | август 2024г. |
| **Григориопольский участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей** |
|  | *Водогрейная котельная №1 (г.Григориополь, пер.Мира, 12Б))* |
| 14 | Vitomax-200HW | 0541 | 2004 | 3,87 | июль 2024г. |
| 15 | Vitomax-200HW | 0542 | 2004 | 3,87 | июль 2024г. |
| 16 | Vitomax-200HW | 0543 | 2004 | 3,87 | июль 2024г. |
|  | *Водогрейная котельная №2 (г.Григориополь ул.Урицкого, 73а)* |
| 17 | Е-1/9Г2 | 1163 | 1987 | 0,65 | июль 2024г. |
| 18 | Е-1/9Г2 | 1165 | 1987 | 0,65 | июль 2024г. |
|  | *Водогрейная котельная №1 (с.Карманово пр.Молодежи)* |
| 19 | Vitoplex 100 S x 1 | 544 | 2004 | 0,96 | июль 2024г. |
| 20 | Vitoplex 100 S x 1 | 545 | 2004 | 0,96 | июль 2024г. |
| 21 | Vitoplex 100 S x 1 | 546 | 2004 | 0,96 | июль 2024г. |
| **Рыбницкий участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей** |
|  | *Водогрейная котельная № 3 (г. Рыбница ул.Степная,2 "а")* |
| 22 | Vitopleх 100 SX1 |  0409 | 2004 | 1,505 | июнь 2024г. |
|  | *Водогрейная котельная № 31 (г. Рыбница, ул. Вальченко, 17 д/с № 20)* |
| 23 | VR - 12 "Верона" № 1 | 0084-Р | 2003 | 0,1910 | июнь 2024г. |
| 24 | VR - 12 "Верона" № 2 |  0083-Р | 2003 | 0,1910 | июнь 2024г. |
|  | *Водогрейная котельная № 34 (Рыбницкий район с. Красненькое, ул. Школьная, 10/1)* |
| 25 | Vitopleх 200 SX № 2 | 760-Р | 2008 | 0,1866 | июнь 2024г. |
| 26 | Viessmann Vitoplex 200 Sx2 |  761-Р | 2008 | 0,1866 | июнь 2024г. |
| **Дубоссарский участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей** |
|  | *Водогрейная котельная №1 (г. Дубоссары ул.Автомобилистов,1)* |
| 27 | ДКВР 6,5/13 (водогрейный режим работы) | 0064 | 1984 | 4,2 | июнь 2024г. |
| 28 | ДКВР 6,5/13 (водогрейный режим работы) |  0065 | 1984 |  4,2 | июнь 2024г. |
|  | *Водогрейная котельная № 2 (г. Дубоссары ул.Якира,31 )* |
| 29 | ДКВР 4/13 (водогрейный режим работы) | 7202 | 1988 | 2,64 | июнь 2024г. |
|  | *Водогрейная котельная №6 (г. Дубоссары ул.Моргулец,1 "а"* |
| 30 | Экономайзер | 2971 |  |  | июнь 2024г. |
|  | *Водогрейная котельная №11 (г.Дубоссары,ул.Жуковского,6 "б"* |
| 31 | Колви КТН 100 | 509 Д | 2005 | 0,085 | июнь 2024г |
| 32 | Колви КТН 100 | 504 Д | 2005 | 0,085 | июнь 2024г |
|  | *Водогрейная котельная №15 (г.Дубоссары, ул.К.Маркса,34 "а")* |
| 33 | Колви 250 | 649 Д | 2004 | 0,25 | июнь 2024г |
|  | *Водогрейная котельная № 18 ( Дубоссарский район п. Красный Виноградарь школа)* |
| 34 | Vitopleх 200 SX2 №1 | 645 Д | 2008 | 0,301 | июнь 2024г |
| 35 | Vitopleх 200 SX2 №2 | 644 Д | 2008 | 0,301 | июнь 2024г |
|  | *Водогрейная котельная № 41 (Дубоссарский район с. Дубово, ул.Мира,1)* |
| 36 | Колви-Термона КТН 100 СЕ |  1502 Р | 2008 | 0,0843 | июнь 2024г |
| **Каменский участок по эксплуатации котельных и тепловых сетей** |
|  | *Водогрейная котельная № 1 Центральная (г.Каменка,ул.Зеленая,15)* |
| 37 | Vitopleх 100 SX | 0403 | 2004 | 1,5050 | июнь 2024г |
| 38 | Vitopleх 100 SX | 0404 | 2004 | 1,5050 | июнь 2024г |
| 39 | Vitopleх 100 SX |  0405 | 2004 | 1,5050 | июнь 2024г |
| 40 | Vitopleх 100 SX |  0406 | 2004 | 1,5050 | июнь 2024г |
|  | *Водогрейная котельная № 2 (г.Каменка, ул.Кирова,7/6)* |
| 41 | Vitopleх 100 SX |  0407 | 2004 | 1,5050 | июль 2024г |
| 42 | Vitopleх 100 SX |  0408 | 2004 | 1,5050 | июль 2024г |
|  | *Водогрейная котельная № 3 (г.Каменка, ул.Садовая,3"а")* |
| 43 | Vitopleх 100 SX | 0410 | 2004 | 1,5050 | июль 2024г |
| 44 | Vitopleх 100 SX |  0411 | 2004 | 1,5050 | июль 2024г |
|  | *Водогрейная котельная № 4 (г.Каменка, пер.Кирова,5)* |
| 45 | Vitopleх 100 SX | 0412 | 2004 | 1,5050 | июль 2024г |
| 46 | Vitopleх 100 SX | 0413 | 2004 | 1,5050 | июль 2024г |
| 47 | Vitopleх 100 SX | 0414 | 2004 | 1,5050 | июль 2024г |
|  | *Водогрейная котельная № 5 ( г.Каменка ул.Ленина,52 ГОУ СПО)* |
| 48 | Vitopleх 200 SX | 636-К | 2008 | 0,9460 | июль 2024г |
| 49 | Vitopleх 200 SX | 637-К | 2008 | 0,9460 | июль 2024г |
|  | *Водогрейная котельная № 16 ( Каменский район с.Катериновка МОУ СОШ)* |
| 50 | Vitopleх 200 SX | 634-К | 2008 | 0,2322 | июль 2024г |
| 51 | Vitopleх 200 SX | 635-К | 2008 | 0,2322 | июль 2024г |

|  |
| --- |
| Примечания:  |
| Работы по техническому диагностированию, техническому освидетельствованию провести в соответствии с: Правилами по продлению срока безопасной эксплуатации технических устройств и оборудования, отработавших нормативный срок службы на опасных производственных объектах; Правилами по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 ⁰С; Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов; Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых эксплуатируются паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейные котлы и водоподогреватели с температурой нагрева воды не выше 388К (115 ⁰С). |
| В программе по техническому диагностированию предусмотреть следующие методы контроля:  |
| визуально - измерительный контроль; |
| цветную дефектоскопию; |   |   |   |   |
| магнитопорошковую дефектоскопию; |   |   |   |   |
| контроль толщины стенки с помощью ультразвука; |   |   |   |
| ультразвуковой контроль сварочных, заклепочных соединений, основного металла и гибов; |
| измерение твердости переносными приборами; |   |   |   |   |
| исследование микроструктуры по репликам и сколам; исследование химического состава, механических свойств и микроструктуры металла элементов на вырезках. |
| Акт технического освидетельствования зарегистрировать в Службе государственного надзора МЮ ПМР и в Министерстве экономического развития ПМР. |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Предмет контракта *техническое диагностирование, техническое освидетельствование котлов.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за оказанные работы и услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом приема-передачи оказанных услуг, счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Акт-отчет по результатам технического диагностирования котлов;
* Акт технического освидетельствования, зарегистрированный в Службе государственного надзора МЮ ПМР и в Министерстве экономического развития ПМР;
* Сметный расчет по объектно, выполненный на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР;
* Акт приема-передачи оказанных услуг, счет.

4. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Исполнителя, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом оказанных услуг.

5.2. обязанность по оказанию услуг, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

7. Срок действия контракта – до 31.12.2024г.

8. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 19.02.2024 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru, факс +373 (533) 9-31-24.

9. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

10. ***Убедительная просьба предоставить предложения согласно ст.21 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 26.11.2018 № 318-3-VI и Распоряжения № 198р от 25.03.2020г.,а также в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
	+ **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
	+ **Действующие на весь срок выполнения работ разрешительные документы, подтверждающие право выполнения данного вида работ (свидетельство об аккредитации с перечнем областей аккредитации организации, аттестат аккредитации лаборатории с областью аккредитации, а также иные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности);**
	+ **Цены на оказание услуг;**
	+ **Сметный расчет по объектно, выполненный на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР;**
	+ **Срок действия цены;**
	+ **Порядок оплаты;**
	+ **Гарантийные обязательства;**
	+ **Срок исполнения (соответствующий столбцу 6 Таблицы 1).**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Готько А.В..