Описание объекта закупки

| Автоматическая моечная машина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. | Назначение |  |  |
| 2.1. | Автоматическая машина для обработки эндоскопов | наличие | обязательно |
| 3. | Технические характеристики |  |  |
| 3.1. | Вместимость (эндоскопов) | 1 | обязательно |
| 3.2. | Соединительные элементы с возможностью использования различных эндоскопов | наличие | обязательно |
| 3.3. | Время цикла обработки, не более (мин.) | 22 (ПУК) 26 (ГА/ОФА) | обязательно |
| 3.4. | Температура обработки надуксусной кислотой (НУК), глутаровым альдегидом (ГА) и ортофталальдегидом (ОФА), не менее | 40° | обязательно |
| 3.5. | Время экспозиции дезинфектанта (мин.) | 6 (НУК) 10 (ГА/ОФА) | обязательно |
| 3.7. | Расход воды в минуту, не более (л/мин) нс более | 10 | оптимально |
| 3.8. | Электропитание | 220-240 Вт/ 50 Гц | обязательно |

Заместитель начальника Управления тарифной политики

и инфраструктуры здравоохранения                                                                                      Рошко В.А.

___.___.2024г.

Олиниченко Д.В.

0/533/45500