Запрос № 395 от 06.03.2024 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети» для обеспечения производственной деятельности в 2024 году, в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, повторно просит предоставить информацию о стоимости поставки товаров, соответствующих указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Кол-во, метров | Минимальный отрезок, метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель 10 кВ 1х95/25 с изоляцией из сшитого полиэтилена | 2 450 | 300 |
| 2 | Кабель 10 кВ 1х120/25 с изоляцией из сшитого полиэтилена | 1 430 | 400 |
| 3 | Кабель 10 кВ 1х150/25 с изоляцией из сшитого полиэтилена | 1 200 | 400 |
| 4 | Кабель 10 кВ 1х240/25 с изоляцией из сшитого полиэтилена | 650 | 200 |

1. Технические требования должны соответствовать требованиям технического задания на поставку кабеля 10 кВ (АПвПг-10 либо аналог) с изоляцией из сшитого полиэтилена для нужд ГУП «ЕРЭС» в 2024 году (Приложение №1).

2. Поставка осуществляется на следующих условиях:

- место поставки: склад ГУП «ЕРЭС»;

- поставка осуществляется в течении 45 рабочих дней с момента заключения Контракта;

- оплата: 50% предоплата, 50 % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки товара;

- гарантийный срок эксплуатации – 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Срок подачи информации до 16-30 13.03.2024 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте zakupki@eres.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.