| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Искусственный хрусталик асферический с картриджем и инжектором, предназначенный для имплантации через самогерметизирующийся роговичный разрез шириной не более 3мм со сроком стерилизации не менее 3 лет: № п/п; Преломляющая сила ИОЛ, диоптрии; Кол-во. 1.; 10; 6. 2.; 12; 6. 3.; 14; 6. 4.; 15; 8. 5.; 16; 10. 6.; 16,5; 5. 7.; 17; 9. 8.; 17,5; 8. 9.; 18; 24. 10.; 18,5; 19. 11.; 19; 20. 12.; 19,5; 20. 13.; 20; 25. 14.; 20,5; 30. 15.; 21; 28. 16.; 21,5; 28. 17.; 22; 15. 18.; 22,5; 10. 19.; 23; 8. 20.; 23,5; 6. 21.; 24; 2. 22.; 25; 3. 23.; 26; 2. 24.; 27; 2. | 300 |
| 2. | Искусственный хрусталик глаза со зрачковой фиксацией в области зрачка со сроком стерилизации не менее 2 лет (Тип Т-19): № п/п; Преломляющая сила ИОЛ, диоптрии; Кол-во. 1.; 15; 1. 2.; 16; 1. 3.; 18; 1. 4.; 19; 2. 5.; 21; 1. | 6 |
| 3. | Искусственный хрусталик глаза полиметилметакрилатный с фиксацией в передней камере со сроком стерилизации не менее 5 лет: № п/п; Преломляющая сила ИОЛ, диоптрии; Кол-во. 1.; 15; 2. 2.; 16; 3. 3.; 17; 4. 4.; 18; 2. 5.; 19; 2. 6.; 20; 1. 7.; 21; 1. | 15 |
| 4. | Искусственный хрусталик глаза полиметилметакрилатный с капсулярной фиксацией со сроком стерилизации не менее 5 лет: № п/п; Преломляющая сила ИОЛ, диоптрии; Кол-во. 1.; 17; 3. 2.; 18; 5. 3.; 19; 7. 4.; 20; 10. 5.; 21; 12. 6.; 22; 8. 7.; 23; 3. 8.; 24; 2. | 50 |
| 5. | Расходные материалы и хирургический инструментарий |  |
| 1. | Вискоэластик (гиалуронат натрия не менее 10мг/мл и не менее 1 мл во флаконе) | 360 |
| 2. | Вискоэластик (метилцеллюлоза не менее 20мг/мл и не менее 2 мл во флаконе) | 360 |
| 3. | Нож одноразовый для роговичного разреза, 1 – 1,2 мм, изогнутый | 360 |
| 4. | Нож одноразовый для роговичного разреза 2,2мм, изогнутый, с матовой поверхностью | 360 |
| 5. | Нож одноразовый для расширения роговичного разреза 3мм, изогнутый, с матовой поверхностью | 200 |
| 6. | Нож одноразовый для расширения роговичного разреза 5,5мм, изогнутый, с матовой поверхностью | 10 |
| 7. | Капсулярная краска (флакон не менее 1,0 мл) | 300 |
| 8. | Кассета INFINITY* (только при отсутствии нового факоэмульсификатора «Centurion») | 102 |
| 9. | Витреотом одноразовый INFINITY* (только при отсутствии нового факоэмульсификатора «Centurion») | 6 |
| 10. | Витреотом одноразовый «Centurion» (только при закупке нового факоэмульсификатора «Centurion») | 6 |
| 11. | Система ирригационно-аспирационная бимануальная* INTREPID micro-coaxial system 0.3 mm Polymer I/A (REF 8065751922) | 150 |
| 12. | Пинцет глазной для завязывания швов, прямой. Общая длина 88мм, длина рабочей части 4,8мм, материал – нержавеющая сталь. | 4 |
| 13. | Лезвие одноразовое, стерильное, для микрохирургических операций, угол заточки 30° | 50 |
| 14. | Лезвие одноразовое, стерильное, для микрохирургических операций, угол заточки 45° | 50 |
| 15. | Ирис-пинцет глазной 1*2 зубый, прямой. Общая длина 73мм, высота зуба 0,15мм, толщина рабочей части 0,3мм, материал – нержавеющая сталь. | 2 |

* производитель Alcon, США.

В случае предоставления расходных материалов того же производителя, изготовленных на иных   производственных площадках, потенциальными поставщиками предоставить образцы, для их рассмотрения специалистом.

| № п/п | Международное непатентованное наименование | Форма выпуска | Заказываемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дексаметазон + неомицин + полимиксин В, мазь глазная | 1мг+3500МЕ+6000МЕ не менее 3,5г | 60 |
| 2 | Офлоксацин, мазь глазная | 0,3% туба не менее 3г | 60 |
| 3 | Дексаметазон + тобрамицин, капли глазные | 1мг/мл + 3мг/мл флакон не менее 5мл | 200 |
| 4 | Дорзоламид, капли глазные | 2% флакон не менее 5мл | 100 |
| 5 | Ципрофлоксацин, капли глазные | 0,3% флакон не менее 5мл | 30 |
| 6 | Циклопентолат, капли глазные | 1% флакон не менее 5мл | 20 |
| 7 | Тропикамид, капли глазные | 1% флакон не менее 5мл | 40 |
| 8 | Оксибупрокаин, капли глазные | 0,4% флакон 5мл | 100 |
| 9 | Тетракаин, капли глазные |  | 100 |
| 10 | Фенилэфрин, капли глазные | 2,5% флакон 5мл | 40 |
| 11 | Дексаметазон, р-р для инъекций | 0,4% 1мл | 500 |
| 12 | Кеторолак, раствор для инъекций | 30мг/мл 1мл | 400 |
| 13 | Декскетопрофен, р-р для инъекиций | 25мг/мл 2мл | 400 |
| 14 | Тобрамицин, капли глазные | 0,3% 5мл | 50 |
| 15 | Дексаметазон, капли глазные | 0,1% не менее 5мл | 20 |
| 16 | Атравматический шовный материал, нейлон * | 10/0, штуки | 150 |

*по указанному наименованию, потенциальным поставщикам предоставить образцы, для рассмотрения специалистом.