**Запрос ценовой информации**

**На фитинги и трубы PVC**

от «22» марта 2024 г. Потенциальным поставщикам

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на фитинги и трубы PVC ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости фитингов и труб PVC, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку дорожных знаков и ограждений согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Труба PVC однослойная ХВС ø50 SN2 1.5 м | шт. | 1 |
| 2 | Труба PVC однослойная ХВС ø110 SN8 0.25 м | шт. | 235 |
| 3 | Труба PVC однослойная ХВС Ø110 SN4 0.3 м | шт. | 186 |
| 4 | Крестовина PVC ø110 ø110 ø110 ø110 90° одноплоскостная | шт. | 16 |
| 5 | Патрубок PVC ø110 ø110 | шт. | 168 |
| 6 | Переходник PVC ø110 ø124 (с чугуна на PVC с манжетой) | шт. | 325 |
| 7 | Переходник резиновый ø124 ø110 | шт. | 65 |
| 8 | Тройник PVC ø110 ø110 ø110 90° | шт. | 21 |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*:* ***фитинги и трубы PVC.***

2.2. Оплата каждой партии Товара осуществляется по факту ее поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товаросопроводительной документации (ТТН) и выставления счета на оплату. Датой осуществления оплаты читается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Приднестровской Молдавской Республики.

2.3. Товар поставляется Поставщиком в пределах срока действия контракта на основании заявки Покупателя в согласованные сроки, но не позднее 10 десяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки Покупателя.

2.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар – не менее срока гарантии завода-изготовителя.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «29» марта 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com, факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
	+ **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 77867213