Описание объекта закупки

Техническое задание на перечень запасных частей и расходных материалов
на 13 точек подключения аппаратов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Сантехнические материалы |  |  |  |
| 1 | Сплитер на 2 кольца | шт. | 1 | совместимый с системой водоочистки AquaBplus |
| 2 | Краны на точках подключения (шар ПВХ диам.25) | шт. | 13 |  |
| 3 | Переходник диам.25 - диам.20 ПВХ | шт. | 13 |  |
| 4 | Переходник диам.20 - диам. 16 ПВХ | шт. | 13 |  |
| 5 | Переходник диам. 16 - диам. 12 ПВХ | шт. | 13 |  |
| 6 | Коннектор подключения аппарата диам.12 ПВХ | шт. | 13 |  |
| 7 | Коннектор подключения 2-ого кольца диам.20 ПВХ | шт. | 2 |  |
| 8 | Тройник диам.25 ПВХ | шт. | 13 |  |
| 9 | Угол диам.25 ПВХ 90° | шт. | 70 |  |
| 10 | Угол / диам.25 ПВХ 45° | шт. | 10 |  |
| И | Труба диам.25 ПВХ | шт. | 120 |  |
| 12 | Муфта соединительная разборная | шт. | 10 |  |
| 13 | Муфта соединительная фиксированная диам.25 ПВХ | шт. | 20 |  |
| 14 | Клипса крепления трубы диам.25 ПВХ | шт. | 60 |  |
| 15 | Клей для ПВХ труб 200 мл | шт. | 6 |  |
| 16 | Растворитель для ПВХ труб 250 мл | шт. | 4 |  |
| 17 | Уголок диам.32 45° | шт. | 13 |  |
| 18 | Муфта резиновая 40-32 | шт. | 13 |  |
| 19 | Муфта резиновая 32-16 | шт. | 13 |  |
| 20 | Сифон диам.32 | шт. | 13 |  |
| II | Работы по монтажу кольца подачи пермеата |  | 1 |  |