**Запрос ценовой информации**

**на закупку насосов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «10» апреля 2024 г. | | Потенциальным поставщикам  (исполнителям). |
|  | |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на насосы ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости насосов, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку насосов согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (работы, услуги) и технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу товара** | **Сумма, руб. ПМР** |
|  | **Насосы** |  |  |  |  |
| 1 | Эл. насосный агрегат дренажный типа "Гном" 10-10, 220 В | шт. | 16 |  |  |
|  | | | | | |
| 2 | Эл. насосный агрегат водяной LEO 380В, 2,2кВт, 31м (арт. 7752673) | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Эл. насосный агрегат водяной LEO 380В, 3,0 кВт (арт. 7752683) | шт. | 3 |  |  |
|  | | | | | |
| 4 | Эл. насосный агрегат дренажный 16 м³/ч, 4 кВт, 25м ( СД 16/25) | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Эл. насосный агрегат дренажный 25 м³/ч, 3 кВт, 14м (СД 25/14) | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Эл. насосный агрегат фекальный 530 м3/ч, 75 кВт, 22 м ( СМ 250 - 200 - 400 / 6) | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Эл. насосный агрегат фекальный 160 м3/ч, 32 кВт, 45 м (СД 160 / 45) | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Эл. насосный агрегат фекальный 80м3/ч, 15 кВт, 32 м (СМ 125/80-315/4) | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Эл. насосный агрегат фекальный 50 м3/ч, 40м, 11 кВт (ЦМК 50-40) | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Эл. насосный агрегат фекальный 150 м3/ч, 22,5 м, 22 кВт (СМ 150-125-315б-4) | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Эл. насосный агрегат фекальный 400 м3/ч, 200 кВт, 80м (СМ 200-150-500/4) | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Эл. насосный агрегат водозаборный 315 м3/ч, 78 кВт, 71м (1Д 315/71) | шт. | 1 |  |  |
|  | | | | | |
| 13 | Насос Grundfos Unilift AP12.40.08.1 220В, мощность 800 Вт, ток 5,9 А |  | 2 |  |  |
| 14 | Насос Grundfos вертикальный многоступенчатый центробежный  CR 32-11-2A-F-A-E-HQQE |  | 4 |  |  |
| 15 | Эл. насосный агрегат Grundfos дренажный 9,2 кВт (SEV.80.80.92.2) |  | 1 |  |  |
| 16 | Насос поверхностный Pedrollo HT 15/4 |  | 1 |  |  |
| 17 | Эл. насосный агрегат центробежный самовсасывающий SAER 4 кВт, 8,4 м3/ч |  | 2 |  |  |
| 18 | Эл. насосный агрегат погружной водопроводный 4 Skm 6м3/ч, 50 м |  | 1 |  |  |
| **ИТОГО:** | | | | |  |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* ***Насосы.***

2.2. Расчеты по Контракту осуществляются в следующем порядке:

- Предоплата (аванс) в размере 50 % от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта. Денежные средства, подлежащие перечислению Покупателем на расчётный счет Поставщика в качестве предоплаты (аванса), перечисляются Покупателем в безналичной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета.

- Окончательный расчет (оставшиеся 50 % от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта) перечисляются Покупателем на расчетный счет Поставщика по факту поставки всего объема Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки на склад Покупателя

2.3. Гарантийный срок на поставляемый товар – не менее срока гарантии завода-изготовителя, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «17» апреля 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: [omts@vodokanal-pmr.com](mailto:omts@vodokanal-pmr.com), факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
  + **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.