| № п/п | Наименование | Форма выпуска | Заказываемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таблетированная соль | кг | 11 000 |
| Медико-технические требования к расходным материалам для гемодиализа |  |  |  |
| №п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| 1.1 | Таблетированная соль NaCl, очищенная от йода, предназначенная для регенерации ионообменников в системах водоочистки для получения воды для гемодиализа, соответствующую стандартам ААMI | наличие | обязательно |
| 1.2 | Содержание NaCl 99,9% | наличие | обязательно |
| 1.3 | Рекристаллизация | наличие | обязательно |
| 1.4 | Форма упаковки | таблетки 5-10г в мешках по 25 кг | оптимально |
| 1.5 | Возможность использования с действующими системами водоподготовки | наличие | обязательно |
| 1.6 | Исключить производство | Турция | обязательно |
| 1.7 | Образцы | не менее 5 мешков | обязательно |