Приложение № \_\_\_ к Извещению закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской

Республики от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование товара (работы, услуги) и его описание

|  |  |
| --- | --- |
| Лот № | Наименование |
| 1 | Лот № 1  а) предмет (объект) закупки – выполнение работы по монтажу полиэтиленовой трехслойной трубы марки РЕ100 АВА (А-РЕ100RC, В-РЕ100 А-РЕ100RC) диаметром 450 мм SDR17, включая следующие виды и объемы работ:  1) планировка трассы механизированным способом 1 000,00м \* 15,00м = 15 000,00 м. кв.;  2) рубка кустарников толщиной до 8,00 см. – 300,00 (триста) штук;  3) механизированная разработка грунта с обустройством траншеи размером 1,50м \* 0,70м (В\*Ш) – 1 000,00 (одна тысяча) метров (1 050,00 м. куб.);  4) доработка траншеи вручную;  5) монтаж полиэтиленовой трехслойной трубы марки РЕ100 АВА (А-РЕ100RC, В-РЕ100 А-РЕ100RC) диаметром 450 мм SDR17 в траншеи – 1 000,00 (одна тысяча) метров;  6) обратная засыпка траншеи грунтом – 1 000,00 (одна тысяча) метров;  7) установка фланцев стальных диаметром 500,00 мм – 6,00 (шесть) штук;  8) установка бортовых втулок ПЭ100 SDR17 II DN 450 мм – 6,00 (шесть) штук;  9) установка задвижки диаметром 100,00 мм – 1 (одна) штука.;  10) установка вантузов одинарных – 1 (одна) штука;  б) место выполнения работ – ПНС-1 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы». |
|  |  |
|  |  |

Требования к участникам закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требование | Условие |
| 1 | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | не менее \_\_\_\_\_ |
| 2 | Информация о месте выполнения работ | ПНС-1 Григориопольского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» |
| 3 | Сроки завершения работы либо график оказания услуг | 90 (девяносто) календарных дней с момента получения предоплаты |
| 4 | Условия транспортировки и хранения | Доставка сырья, материалов, оборудования, необходимых комплектующих производится подрядчиком, в том числе транспортными средствами подрядчика и за его счет, включая таможенную очистку импортируемых сырья, материалов, оборудования и комплектующих |
| 5 | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Предварительная оплата обязательств производится до 100 % по согласованию с Заказчиком |

**Примечание:**

**Информация о стоимости выполнения указанных работ предоставляется в виде сметы в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2015 года № 212 «О введении ресурсного метода ценообразования в строительстве»**