# Запрос ценовой информации

# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | от «14» мая 2024 г. | Потенциальным поставщикам. |
|  | |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Выключатель нагрузки 3 положения 100А | шт. | 1 |
| 2 | ВА-3Р-80А-С | шт. | 1 |
| 3 | Ограничитель импульсных перенапряжений 45кА 400В тип 2 | шт. | 3 |
| 4 | Корпус металлический настенный ЩМПг-40.60.25 IP 54 | шт. | 1 |
| 5 | Шина N (ноль) в корпусном изоляторе на динрейку | шт. | 1 |
| 6 | ШинаPE (земля) в корпусном изоляторе на рейку | шт. | 1 |
| 7 | ВН-3Р-80А | шт. | 1 |
| 8 | ВА-3Р-63А-С | шт. | 1 |
| 9 | ВА-1Р-6А-С | шт. | 1 |
| 10 | ВА-1Р-2А-С | шт. | 3 |
| 11 | ВА-1Р-6А-В | шт. | 3 |
| 12 | ВА-3Р-16А-С | шт. | 1 |
| 13 | ВА-1Р-16А-С | шт. | 1 |
| 14 | ВАД-2Р-25А-С | шт. | 2 |
| 15 | Корпус металлический настенный модульный ЩРн-24 IP 54, 24 модуля | шт. | 1 |
| 16 | Розетка двухместная с крышкой, наружной установки с землёй IP 54 220В/16А | шт. | 6 |
| 17 | Коробка ответвительная 100х100 | шт. | 25 |
| 18 | ЯТП-0.25 220/12В | шт. | 1 |
| 19 | Лампы Т8 18 Вт | шт. | 56 |
| 20 | Блок аварийного питания БАП58-1,0 | шт. | 2 |
| 21 | Выключатель 1 кл. наружней установки IP 54, 10А/220В | шт. | 7 |
| 22 | Выключатель 2 кл. наружней установки IP 54, 10А/220В | шт. | 1 |
| 23 | Труба ПВХ жёсткая д=25мм (по 2 м) | шт. | 15 |
| 24 | Поворот 90 градусов 25 мм | шт. | 20 |
| 25 | Соединитель гибкий для жёсткой трубы | шт. | 5 |
| 26 | Труба гибкая гофрированная д=25мм | м. | 200 |
| 27 | Клипса для гофры д=25мм | шт. | 150 |

Сроки предоставления ценовой информации: до **16-45** часов **17.05.2024г.** на электронный адрес: **tiraste@mail.ru.**

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и срок поставки указанные в запросе.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (533) 96053 Васильев Вячеслав Васильевич.