# Запрос ценовой информации

#

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   от «14» мая 2024 г. |  Потенциальным поставщикам. |
|  |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Датчик уровня поплавковый 1С/О контакта НТ-М15-10 Height  | шт. | 1 |
| 2 | Реле давления воды 1С/О контакта Danfoss KPI 35, G ½, -1-6бар  | шт. | 2 |
| 3 | Реле давления газа Dungs GW 50 A5 1C/O контакта,G ½ (5-50мбар) | шт. | 2 |
| 4 | Сигнализатор загазованности ”Варта 2-01”  | шт. | 1 |
| 5 | Датчик давления Danfoss MBS1700 (0-10бар,4-20мА) | шт. | 2 |
| 6 | Датчик температуры ДТС125Л-РТ100.В3.100, для измерения наружного воздуха | шт. | 1 |
| 7 | Датчик температуры ДТС3105-РТ1000.В2.70 для измерения теплоносителя  | шт. | 6 |
| 8 | Кран газовый Ду=15мм,G 1/2  | шт. | 3 |
| 9 | Кран шаровый со спуском под манометр Ду=15мм , G ½  | шт. | 20 |
| 10 | Нипель Ду=15мм  | шт. | 10 |
| 11 | Муфта Ду=15мм  | шт. | 10 |
| 12 | Тройник Ду=15мм  | шт. | 10 |
| 13 | Воздухоотводчик автомат. Ду15  | шт. | 2 |
| 14 | Метизы для лотков  | кг. | 3 |
| 15 | Лоток оцинкованный перфорированный 50\*200\*3000  | шт. | 6 |
| 16 | Крышка для лотка, оцинкованная 3000\*200мм  | шт. | 6 |
| 17 | Кронштейн металлический настенный L-200мм  | шт. | 15 |
| 18 | Разделительная перегородка h=50мм,L=2000мм  | шт. | 8 |
| 19 | Труба гофрированная ПВХ d=25мм  | м. | 50 |
| 20 | Труба гофрированная ПВХ d=40мм  | м. | 20 |
| 21 | Клипса для гофрированной трубы ПВХ d=25мм  | шт. | 50 |

Сроки предоставления ценовой информации: до **16-45** часов **17.05.2024г.** на электронный адрес: **tiraste@mail.ru.**

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и срок поставки указанные в запросе.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (533) 96053 Васильев Вячеслав Васильевич.