# Запрос ценовой информации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «16» мая 2024 г. |  Потенциальным подрядчикам |
|  |

МУП «ЖЭУК г. Рыбница» планирует проведение закупки в соответствии с планом закупок на 2024 год и с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 №318-З-VI «О закупках в ПМР» для формирования начальной (максимальной) цены контракта и в целях изучения рынка цен, на закупаемые работы, просим предоставить ценовую информацию о стоимости выполнения работ, соответствующих указанному ниже техническому заданию:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, основные характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | **ул. Кирова, 99 подъезд № 1** |
| Демонтаж оконных блоков (3 шт) | м2 | 5,61 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*2200 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 1 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*2200 глухого | шт. | 1 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*700 глухого | шт. | 1 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 3,36 |
| Отлив металлический белый 1200\*200 | шт. | 2 |
| 2 | **ул. Кирова, 103 подъезд № 2, 3** |
| Демонтаж оконных блоков (6 шт) | м2 | 11,22 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*2200 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 2 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*2200 глухого | шт. | 2 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*700 глухого | шт. | 2 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 6,72 |
| Отлив металлический белый 1200\*200 | шт. | 4 |
| 3 | **ул. Кирова, 111 подъезд № 1** |
| Демонтаж оконных блоков (2 шт) | м2 | 2,585 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*1550 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 1 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*800 глухого | шт. | 1 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 1,755 |
| Отлив металлический белый 1200\*260 | шт. | 1 |
| 4 | **ул. Кирова, 124 подъезд № 2** |
| Демонтаж оконных блоков (8 шт) | м2 | 20,7 |
| Монтаж металлопластикового окна 1500\*2350 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 2 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*1500 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 4 |
| Монтаж металлопластикового окна 1500\*2350 глухого | шт. | 2 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 10,32 |
| Отлив металлический белый 1600\*200 | шт. | 4 |
| Отлив металлический белый 1200\*200 | шт. | 4 |
| 5 | **ул. Кирова, 144 подъезд № 1, 2** |
| Демонтаж оконных блоков (10 шт) | м2 | 30,15 |
| Монтаж металлопластикового окна 1500\*2350 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 4 |
| Монтаж металлопластикового окна 1500\*2350 глухого | шт. | 4 |
| Монтаж металлопластикового окна 1500\*650 глухого | шт. | 2 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 14,04 |
| Отлив металлический белый 1650\*200 | шт. | 8 |
| 6 | **ул. Ленина, 3 подъезд № 1, 2** |
| Демонтаж оконных блоков (4 шт) | м2 | 4,95 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*1550 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 2 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*700 глухого | шт. | 2 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 2,314 |
| Отлив металлический белый 1200\*260 | шт. | 2 |
| 7 | **ул. Ленина, 24 подъезд № 1, 2** |
| Демонтаж оконных блоков (6 шт) | м2 | 9,45 |
| Монтаж металлопластикового окна 1050\*1900 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 2 |
| Монтаж металлопластикового окна 1050\*1900 глухого | шт. | 2 |
| Монтаж металлопластикового окна 1050\*700 глухого | шт. | 2 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 2,64 |
| Отлив металлический белый 1150\*200 | шт. | 4 |
| 8 | **ул. Ленина, 41 подъезд № 1, 2** |
| Демонтаж оконных блоков (4 шт) | м2 | 7,16 |
| Монтаж металлопластикового окна 1250\*1800 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 2 |
| Монтаж металлопластикового окна 1400\*950 глухого | шт. | 2 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 5,616 |
| Отлив металлический белый 1350\*260 | шт. | 2 |
| 9 | **ул. Мичурина, 31/2 подъезд № 1** |
| Демонтаж оконных блоков (2 шт) | м2 | 0,935 |
| Монтаж металлопластикового окна 850\*550 с откидным открыванием | шт. | 2 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 1,008 |
| Отлив металлический белый 950\*180 | шт. | 2 |
| 10 | **ул. Гвардейская, 26 подъезд № 2** |
| Демонтаж оконных блоков (4 шт) | м2 | 6,6 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*1500 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 3 |
| Монтаж металлопластикового окна 1100\*1500 глухого | шт. | 1 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 4,16 |
| Отлив металлический белый 1200\*200 | шт. | 4 |
| 11 | **ул. Вальченко, 19 подъезд № 3, 5** |
| Демонтаж оконных блоков (34 шт) | м2 | 129,54 |
| Монтаж металлопластикового окна 3000\*1270 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 14 |
| Монтаж металлопластикового окна 3000\*1270 глухого | шт. | 20 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 58,072 |
| 12 | **ул. Вальченко, 39 подъезд № 2** |
| Демонтаж оконных блоков (8 шт) | м2 | 11,56 |
| Монтаж металлопластикового окна 1700\*850 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 3 |
| Монтаж металлопластикового окна 1700\*850 глухого | шт. | 5 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 7,344 |
| Отлив металлический белый 1800\*180 | шт. | 8 |
| 13 | **ул. Вальченко, 43 подъезд № 3, 9** |
| Демонтаж оконных блоков (16 шт) | м2 | 23,12 |
| Монтаж металлопластикового окна 1700\*850 с поворотным открыванием ручка слева | шт. | 6 |
| Монтаж металлопластикового окна 1700\*850 глухого | шт. | 10 |
| Ориентировочная заделка наружных откосов | м2 | 14,688 |
| Отлив металлический белый 1800\*180 | шт. | 16 |
| **Технические характеристики:** |
| Профиль **4** камерный;Стеклопакет однокамерный;Цвет окон – белый;Откосы снаружи;Ориентировочная ширина откосов -+10 см;Заделка наружных откосов герметиком. |

1. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:
	1. Оплата по Контракту производится Заказчиком за фактически выполненные Работы, путем перечисления денежных средств в рублях ПМР на расчетный счет Подрядчика, с отсрочкой платежа от 30 дней до 1 (одного) года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
	2. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в течение календарного года, согласно плана текущего и капитального ремонта на 2024 год по муниципальному жилому фонду.
	3. Подрядчик гарантирует качественную и безотказную работу установленных им металлопластиковых окон на Объектах Заказчика в течение 7 лет с момента подписания акта выполненных работ, а на оконную фурнитуру в течение 5 лет.
2. Срок действия Контракта до 31.12.2024 г. до полного исполнения сторонами обязательств.
3. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;
4. Сроки предоставления ценовой информации: до 17.00 часов 23.05.2024 г. на электронный адрес: **myprpjx@idknet.com****,** либо по факсу: 0555-3-37-29.
5. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена работы и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Тел. 0(555)-2-11-60