**Запрос ценовой информации**

**на закупку реле**

от «20» мая 2024 г. Потенциальным поставщикам

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на реле ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости реле, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку реле согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. ПМР |
| 1 | Блок защиты трехфазного двигателя аналог МПЗК | устройство для автоматического отключения асинхронного двигателя Uн=380В, при перегрузе по току 40-60А, при обрыве фаз, перекосе тока по фазам, отключении при "сухом ходе", замыкании на "землю", низком уровне изоляции, а так же работа по уровням резервуара и имеющее ручное и автоматическое регулирование. | шт. | 5 |  |
| 2 | Реле контроля электродвигателя аналог MPR на 20А | реле контроля и защиты трехфазного двигателя, 1 измеряемый канал с Uн=230В, на Iн до 20А | шт. | 3 |  |
| 3 | Реле контроля электродвигателя аналог MPR на 200А | реле контроля и защиты трехфазного двигателя, 1 измеряемый канал с Uн=230В, на Iн до 200А | шт. | 1 |  |
| 4 | Реле контроля электродвигателя аналог MPR на 400А | реле контроля и защиты трехфазного двигателя, 1 измеряемый канал с Uн=230В, на Iн до 400А | шт. | 1 |  |
| 5 | Реле контроля электродвигателя аналог MPR на 80А | реле контроля и защиты трехфазного двигателя, 1 измеряемый канал с Uн=230В, на Iн до 80А | шт. | 5 |  |
| 6 | Реле времени аналог RT-10 | реле контроля времени с коммутационным аппаратом и изменяемой регулировкой времени, диапазон регулировки времени от 0 до10 суток, Uн=230В | шт. | 3 |  |
| 7 | Реле давления аналог РДМ - 5 | Реле давления 1-5,5 бар (230В, 16А, 1/4", IP44) для двигателя до 1,1квт | шт. | 1 |  |
| 8 | Реле контроля напряжения | РНПП реле контроля уровня напряжения, контроля фаз, перекоса фаз, отключения в случае аварии, Uн=250В, IP 40, индикация действующих значений напряжения | шт. | 1 |  |
| 9 | Разъем к реле | Разъем РРМ77/3 для реле РЭК 77 | шт. | 30 |  |
| 10 | Разьем к реле | Разьем РРМ 77/4 для реле РЭК-77 | шт. | 30 |  |
| 11 | Реле уровня аналог РКУ | реле контроля уровня на 3 электрода, 1р переключающий контакт с Uн=230В, на Iн до 10А, индикация состояния | шт. | 11 |  |
| 12 | Реле промежуточное | Реле РП 22/4 5а 230в ac | шт. | 5 |  |
| 13 | Реле промежуточное | Реле РЭК 77/3 10А 230В AC | шт. | 33 |  |
| 14 | Реле промежуточное | Реле РЭК 77/4 10А 230В АС | шт. | 33 |  |
| 15 | Реле контроля электродвигателя аналог УБЗ 301 на ток 10-100А | устройство для автоматического отключения асинхронного двигателя Uн=380В, при перегрузе по току 10-100А, при обрыве фаз, перекосе тока по фазам, отключении при "сухом ходе", замыкании на "землю", низком уровне изоляции. | шт. | 2 |  |
| 16 | Реле контроля электродвигателя аналог УБЗ 301 на ток 5-50А | устройство для автоматического отключения асинхронного двигателя Uн=380В, при перегрузе по току 40-60А, при обрыве фаз, перекосе тока по фазам, отключении при "сухом ходе", замыкании на "землю", низком уровне изоляции. | шт. | 14 |  |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* ***Реле.***

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

2.3. Расчеты по настоящему контракту производятся в рублях Приднестровской Молдавской Республики, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки Покупателю Товара и выставленного Поставщиком счета к оплате (дата поставки фиксируется в товаросопроводительной документации и счете к оплате).

2.4. Товар поставляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления Контракта в силу.

2.5. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, требованиям, предъявленным к характеристикам Товара, действующим в Приднестровской Молдавской Республики стандартам и условиям.

2.6. Гарантийный срок на каждую единицу Товара составляет не менее 12 месяцев с момента поставки.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «24» мая 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: [omts@vodokanal-pmr.com](mailto:omts@vodokanal-pmr.com), факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
  + **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.