| № п/п | Наименование | Характеристики | Заказываемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бифуркационный сосудистый протез | Диаметр основной бранши-18мм диаметр ответвлений-9мм общая длина -400-600мм | 10 |
| 2 | Бифуркационный сосудистый протез | Диаметр основной бранши-20мм диаметр ответвлений-10мм общая длина -400-600мм | 8 |
| 3 | Линейный (прямой) сосудистый протез | Внутренний диаметр-6мм длина-500-700мм | 50 |
| 4 | Линейный (прямой) сосудистый протез | Внутренний диаметр-7мм длина-500-700мм | 30 |
| 5 | Линейный (прямой) сосудистый протез | Внутренний диаметр-8мм длина-500-700мм | 25 |

Протезы кровеносных сосудов могут быть разной фактуры: тканные, либо из пористого политетрафторэтилена (ПТФЭ)