# Запрос ценовой информации

на выполнение ремонтных работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «04» июня 2024 г. | | Потенциальным исполнителям. |
|  | |

1. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике», МГУП «Тирастеплоэнерго» проводит запрос ценовой информации в целях изучения рынка цен на выполнение ремонтных работ на объекте: котельная №2, расположенная по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности, 21/1 в соответствии с проектом «Проектирование усиления конструкции здания со стабилизацией грунтов основания для предотвращения просадки колонн на оси Г-4 здания котельной №2, по ул. Юности, 21/1 в г. Тирасполь», просит предоставить информацию о стоимости выполнения в виде сметного расчёта, выполненного на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР. В сметном расчете предусмотреть использование материалов, машин и механизмов Подрядчика.

Приложение №1. Проект №709-24 Конструкции строительные – КС на 21 л. в 1 экз.;

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*: выполнение ремонтных работ на объекте: котельная №2, расположенная по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности, 21/1 в соответствии с проектом «Проектирование усиления конструкции здания со стабилизацией грунтов основания для предотвращения просадки колонн на оси Г-4 здания котельной №2, по ул. Юности, 21/1 в г. Тирасполь».*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом приема-передачи выполненных работ, счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Отчет по результатам ремонта, зарегистрированный в Службе государственного надзора МЮ ПМР;
* Проект производства работ (предоставляется Подрядчиком после заключения контракта перед началом производства работ);
* Акт приема-передачи выполненных работ, счет.

4. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Подрядчика, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом оказанных услуг.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

**Особые условия**

6.1. для выполнения высотных работ предоставить разрешительные документы, подтверждающие право выполнения работ на высоте и верхолазных работ персоналом Подрядчика: выписки из протоколов проверки теоретических знаний персонала, выполняющего работы на высоте и верхолазные работы, промышленного альпинизма, рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке);

6.2. предоставить свидетельство об аккредитации на соответствие требованиям, предъявляемым к организациям в области промышленной безопасности с перечнем областей аккредитации организации на: строительство, ремонт, демонтаж зданий и сооружений на опасных производственных объектах; обследование технического состояния зданий и сооружений на опасных производственных объектах;

6.3. разработать и предоставить проект производства работ;

6.4. при производстве работ составлять акты освидетельствования конструкций с фотофиксацией;

6.5. в течение гарантийного срока, но не менее 12 месяцев со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта приема-передачи выполненных работ, проводить наблюдение за динамикой развития трещин и определения осадочной тенденции здания путем установки маяков в характерных местах образования трещин, в части выполненных работ, предусмотренных контрактом.

7. Срок действия контракта – до 31.12.2024г. до полного исполнения сторонами обязательств.

8. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 11.06.2024г.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru, факс +373 (533) 9-31-24.

9. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

10. ***Убедительная просьба предоставить предложения согласно ст.21 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 26.11.2018 № 318-3-VI и Распоряжения № 198р от 25.03.2020г.,а также в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
  + **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
  + **Действующие на весь срок выполнения работ разрешительные документы, подтверждающие право выполнения данного вида работ (свидетельство об аккредитации на соответствие требованиям, предъявляемым к организациям в области промышленной безопасности с перечнем областей аккредитации организации, а также иные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности);**
  + **Срок исполнения;**
  + **Гарантийные обязательства (не менее 12 месяцев со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта приема-передачи выполненных работ);**
  + **Сметный расчёт, выполненный на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР;**
  + **Цены на оказание услуг;**
  + **Порядок оплаты.**

За более подробной информацией, а также по вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений, просьба обращаться по телефону: 533 51634.