Описание объекта закупки

| Гематологический анализатор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Система с ручной подачей пробирок | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Технологии: |  |  |  |
| 2.2.1. | Проточная цитофлуориметрия | наличие | обязательно |  |
| 2.2.2. | Гидродинамическая фокусировка | наличие | обязательно |  |
| 2.2.3. | SLS метод для измерения гемоглобина | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Тип пробы | венозная кровь, капиллярная кровь | обязательно |  |
| 2.4. | Аспирируемый объем | не более 30 µ1 | обязательно |  |
| 2.5. | Производительность, образцов в час | не менее 60 | обязательно |  |
| 2.6. | Контроль качества для цельной крови | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Диагностических параметров по умолчанию | не менее 28 | обязательно |  |
| 2.8. | Хранение данных (включая гистограммы и скатерграммы) | не менее 100 тысяч результатов | обязательно |  |
| 2.9. | Цветной сенсорный экран | наличие | обязательно |  |
| 2.10. | Порт RS-232C, шт. | 1 | обязательно |  |
| 2.11. | Порт USB, шт. | не менее 2 | обязательно |  |
| 3. | Клинические параметры |  |  |  |
| 3.1. | Общий анализ крови (СВС) | WBC - Абсолютное количество белых кровяных клеток (лейкоцитов) | обязательно |  |
|  |  | RBC - Абсолютное количество красных кровяных клеток (эритроцитов) | обязательно |  |
|  |  | HGB - Концентрация гемоглобина | обязательно |  |
|  |  | НСТ - Гематокрит | обязательно |  |
|  |  | MCV - Средний объем эритроцита | обязательно |  |
|  |  | МСН - Среднее содержание гемоглобина | обязательно |  |
|  |  | МСНС - Средняя концентрация гемоглобина в эритроците | обязательно |  |
|  |  | PLT - Абсолютное количество тромбоцитов | обязательно |  |
|  |  | RDW-SD - Ширина распределения эритроцитов (стандартное отклонение) | обязательно |  |
|  |  | RDW-CV - Ширина распределения эритроцитов (коэффициент вариации) | обязательно |  |
|  |  | MicroR - Процент микро-RBC | обязательно |  |
|  |  | MacroR - Процент макро-RBC | обязательно |  |
|  |  | PDW - Ширина распределения тромбоцитов | обязательно |  |
|  |  | MPV - Средний объем тромбоцита | обязательно |  |
|  |  | P-LCR - Процент крупных тромбоцитов | обязательно |  |
|  |  | РСТ - Тромбокрит | обязательно |  |
| 3.2. | Подсчет лейкоцитарной формулы (DIFF), включая незрелые гранулоциты | NEUT# - Абсолютное количество нейтрофилов | обязательно |  |
|  |  | LYMPH# - Абсолютное количество лимфоцитов | обязательно |  |
|  |  | MONO# - Абсолютное количество моноцитов | обязательно |  |
|  |  | EO# - Абсолютное количество эозинофилов | обязательно |  |
|  |  | NEUT% - Относительное количество нейтрофилов | обязательно |  |
|  |  | BASO# - Абсолютное количество базофилов | обязательно |  |
|  |  | LYMPH% - Относительное количество лимфоцитов | обязательно |  |
|  |  | MONO% - Относительное количество моноцитов | обязательно |  |
|  |  | ЕО% - Относительное количество эозинофилов | обязательно |  |
|  |  | BASO% - Относительное количество базофилов | обязательно |  |
|  |  | IG# - Абсолютное количество незрелых гранулоцитов | обязательно |  |
|  |  | IG% - Относительное количество незрелых гранулоцитов | обязательно |  |
| 4. | Электропитание | 220 V, 50 Hz | обязательно |  |
| 5. | Размеры, мм | не более 500 х 500 х 510 | оптимально |  |
| 6. | Вес, кг | не более 40 | оптимально |  |