**Запрос ценовой информации**

**на закупку комплектующих для канализационных очистных сооружений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «05» июня 2024 г. |  Потенциальным поставщикам (исполнителям). |
|  |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на комплектующие для канализационных очистных сооружений ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости комплектующих для канализационных очистных сооружений, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку комплектующих для канализационных очистных сооружений согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Позиция заявки** | **Ед изм** | **Кол-во**  | **Сумма** |
| 1 | Решетка грабельная РГМ 1420 (или аналог) | кг. | 20 |   |
| 2 | Электродвигатель АО 104-6М 302К, 200 кВт, 380 В, 985 об/мин., к насосу ОВ 5-55К | шт. | 1 |   |
| 3 | Вкладыши подшипников из 2-х половин Ø 80 мм., к насосам OB 5-55К  | шт. | 60 (30 пар). |   |
| **Итого:** |   |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* комплектующие для канализационных очистных сооружений.

2.2. Оплата Товара производятся Покупателем в рублях Приднестровской Молдавской Республики, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке:

- Предоплата (аванс) в размере 50 % от стоимости Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подачи заявки Покупателем и на основании выставленного счета на оплату.

- Окончательный расчет (оставшиеся 50 % от стоимости Товара) перечисляются Покупателем на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара на основании выставленного Поставщиком счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания приемо-сдаточной документации.

2.3. Товар поставляется Поставщиком в пределах срока действия контракта на основании заявки Покупателя в согласованные сроки, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменной заявки Покупателя.

2.4. Качество Товара должны соответствовать назначению, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара, действующим в Приднестровской Молдавской Республике стандартам и техническим условиям.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «10» июня 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com, факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
	+ **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.