Стол лабораторный для химических исследований

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 2. | Технические предназначения |  |  |  |
| 2.1. | Стол лабораторный предназначен для проведения химических и физических анализов в лабораториях производственных предприятий, лечебных учреждений и НИИ | наличие | обязательно |  |
| 3. | Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Ширина: 1520 мм | наличие | оптимально |  |
| 3.2 | Глубина: 580 мм | наличие | оптимально |  |
| 3.3 | Высота: 850 мм | наличие | оптимально |  |
| 3.4 | Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон | наличие | обязательно |  |
| 3.5 | Столешница защищена противоударной громкой ПВХ толщиной 2 мм | наличие | обязательно |  |