Столик медицинский инструментальный

| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 2. | Технические предназначения |  |  |  |
| 2.1. | Столик медицинский - инструментальный предназначен для размещения медицинских инструментов при проведении различных операций, манипуляций и процедур в медицинских и лабораторных кабинетах | наличие | обязательно |  |
| 3. | Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1. | Длина: 620 мм | наличие | оптимально |  |
| 3.2. | Глубина: 470 мм | наличие | оптимально |  |
| 3.3. | Высота: 900 мм | наличие | оптимально |  |
| 3.4. | Материал стола - металлический профиль и окрашен белой порошковой краской | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Материал полок - пищевая нержавеющая сталь | наличие | обязательно |  |
| 3.6. | Подкатной механизм | наличие | обязательно |  |