Описание объекта закупки

Кондиционер

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | Указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Компрессор (Инвертор) | наличие | обязательно |
| 2.2 | Пульт управления | наличие | обязательно |
| 2.3 | Режим работы (Охлаждение и обогрев) | наличие | обязательно |
| 2.4 | Охлаждение, кВт, не менее | 3,2 | обязательно |
| 2.5 | Обогрев, кВт, не менее | 3,4 | обязательно |
| 2.6 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,00 | обязательно |
| 2.7 | Уровень шума, дБ, не более | 24 | обязательно |
| 2.8 | Рекомендуемая площадь, кв. м., не менее | 35 | обязательно |
| 2.9 | Работа кондиционера при минимальной наружной температуре в режиме обогрева, не менее, гр. по сельсию | - 15 | обязательно |
| 2.10 | Электропитание, В. | 220 | обязательно |