Монитор прикроватный

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания ЧД, сатурация кислорода SрO2, артериального давления НИАД, температуры t. | наличие | обязательно |
| 2.2 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги | наличие | обязательно |
| 2.3 | Архивирование данных в памяти монитора до 120 ч трендов, 100 тревожных событий | наличие | обязательно |
| 2.4 | TFT дисплей, сенсорный с диагональю не менее 12” | наличие | обязательно |
| 2.5 | Возможность отображения 7 отведений ЭКГ | наличие | обязательно |
| 2.6 | Выявление аритмии не менее 20 видов | наличие | обязательно |
| 2.7 | Выбор категории пациентов (новорожденные, дети, взрослые) | наличие | обязательно |
| 2.8 | Диапазон измерения ЧСС | 15-350 | обязательно |
| 2.9 | Диапазон измерения сатурации кислорода | 0 -100% | обязательно |
| 2.10 | Точность регистрации ЧСС, уд/мин | ±1 | обязательно |
| 2.11 | Возможность сохранения данных на USB накопителях | наличие | оптимально |
| 2.12 | Настройка громкости сигнала | наличие | обязательно |
| 2.13 | Время автономной работы не менее | 2 часов | обязательно |
| 2.14 | Информация, отображаемая на дисплее: сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания ЧД, сатурация кислорода SрO2, артериального давления НИАД, температуры t, интерактивные сообщения, меню, текущие время/дата, ФИО пациента | наличие | обязательно |
| 2.15 | Индикатор низкого заряда | наличие | обязательно |
| 2.16 | Встроенная батарея | наличие | обязательно |
| 2.17 | Вес, кг, не более | 4 | обязательно |
| 2.18 | Возможность ручной регистрации событий | наличие | обязательно |
| 2.19 | Русифицированный интерфейс | наличие | обязательно |
| 2.20 | Настройка громкости сигнала | наличие | обязательно |
| 2.21 | Комплектация: |  |  |
| 2.21.1 | Датчик пульсоксиметрии для взрослых многоразовый, не менее | 1 | обязательно |
| 2.21.2 | Манжета для взрослых многоразовое, не менее | 1 | обязательно |
| 2.21.3 | Кабель пациента (3 электрода), не менее | 1 | обязательно |
| 2.21.4 | Электроды одноразовые для взрослых, не менее | 50 | обязательно |
| 2.21.5 | Датчик температуры внешний для взрослых, не менее | 1 | обязательно |