Подставки для электрокоагулятора на колёсах

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Столик используется в медицинских учреждениях для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая рама | наличие | обязательно |
| 3.2 | Стеклянные полки | 3 | обязательно |
| 3.3 | Размер полки | 420х540 | оптимально |
| 3.4 | Колеса | 4 | обязательно |
| 3.5 | Максимальная нагрузка не менее, кг | 20 | обязательно |
| 3.6 | Габаритные размеры | 640х800х780 | оптимально |
| 3.7 | Вес, кг | 16 | оптимально |