Описание объекта закупки

Табурет медицинский

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Каркас и ножки выполнены из металла и прочного пластика | наличие | обязательно |
| 2.2 | Сиденье из фанеры и полиуретановой пены, обитое экокожей диаметром, см | 35 | обязательно |
| 2.3 | Толщина сиденья не менее, см | 3 | обязательно |
| 2.4 | Механизм осцилляции (подъем/опускание) для регулировки высоты | наличие | обязательно |
| 2.5 | Минимальная высота не менее, см | 42 | обязательно |
| 2.6 | Максимальная высота не более, см | 54 | обязательно |
| 2.7 | Диаметр основания не более, см | 55 | обязательно |
| 2.8 | Пластиковые колеса | 5 | обязательно |