ПЕРЕЧЕНЬ оборудования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  СИ | Заводской  № | Диапазон  измерения,  мм | Количество  в наборе,  шт. | Где  поверялся  ранее |
| 1 | Анемометр чашечный ручной  МС-13 | 12848 | 1 до 20м/с | 1 | Укрметртесстандарт" **г. Киев** |
| 2 | Набор МДКП №9 | 10624 | 50..1000 мм | 12мер | Одессастандартметрология |
| 3 | Теодолит 4Т30П | 46676 | верт.-55 ͦ ..+60 ͦ | 1 | INGEOKAD г. Кишинев |
| 4 | Пластина  плоская стеклянная ПИ-120 | 3488 | Ø120 мм | 1 | Одессастандартметрол  огия |
| 5 | Пластина  плоская стеклянная ПИ-100 | 5988 | Ø100 мм | 1 | Одессастандартметрология |
| 6 | Экзаменатор Мод.130 | Б-81/11570 | -500˝..+500˝ | 1 | Одессастандартметрология |
| 7 | Угольник  лекальный  цилиндрич. УЛЦ-630 | 8 | Н 630 мм | 1 | Укрметртесстандарт" **г. Киев** |

1. Доставка и возврат эталонов к месту поверки.

2. Поверка эталонов в метрологической службе.