Описание объекта закупки

Сейф медицинский

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Покрытие | гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое, ударопрочное | обязательно |
| 2.2. | Тип покрытия | полимерно-порошковое | обязательно |
| 2.3. | Химическая устойчивость покрытия к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами | наличие | обязательно |
| 2.4. | Корпус | утолщенная холоднокатаная стальная пластина | обязательно |
| 2.5. | Легкомоющаяся поверхность снаружи и внутри | наличие | обязательно |
| 2.6. | Кодовый электронный замок, с возможностью установления пароля длиной 6-16 цифр | наличие | обязательно |
| 2.7. | Возможность сканирования отпечатков пальцев | наличие | оптимально |
| 2.8. | Класс взломостойкости | H0 | оптимально |
| 2.9. | Регулируемые полки для свободного распределения пространства | наличие | оптимально |
| 2.10. | Встроенные запирающиеся ящики | наличие | оптимально |
| 2.11. | Габаритные размеры, мм | 925x900x430 | оптимально |
| 2.12. | Конструкция | неразборная | обязательно |