## для публиации (hidden)
Трехфазный счетчик типа AMT B1B- OA4TI или аналог | шт. | 2
Тепловычислитель типа Multical 602 или аналог | шт. | 2
Теплосчетчик типа СВТУ -10 (М1), вариант исполнения 7,2,0,0 или аналог | шт | 2
Теплосчетчик типа СВТУ -10 (М2), вариант исполнения 2 или аналог | шт | 2
Термометр биметаллический | шт | 40
Термометр спиртовой стеклянный | шт | 236
Термометр ртутный лабораторный тип ТЛ-5 или аналог | шт | 1
Термометр ртутный лабораторный тип ТЛ-2 или аналог | шт | 1
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 или аналог | шт | 1
Манометр технический | шт | 629
Манометр технический (Пропан) | шт | 20
Манометр кислородный | шт | 72
Манометр технический газовый (напоромер) | шт | 40
Манометр (пропан) | шт | 16
Манометр электроконтактный | шт. | 25
Тонометр механический | шт | 2
Ареометр (лабораторный) | шт. | 2
Термометр (градуир.) | шт. | 2
Термометр (стеклянный) | шт. | 7
Термометр (электроконтактный) | шт. | 2
Счетчики воды турбинные: (Импульсный выход) | шт. | 115
Счетчики воды турбинные: ( Zenner (MT, MTK, MTW, WPV, WPH, WS, WI), СТВ, СТВХ, СТВГ) | шт. | 220
Прибор учета расхода тепловой энергии | шт. | 1
Прибор учета расхода газа | шт. | 1
Амперметр щитовой М4272, 0 -20 мА, кл.1.5, г, шкала -0-100, ТУ 25-7504.132-2007 | шт. | 7
ЩЧ120-150В-220ВУ-2RS-22(В,В)-К-5,0, ТУ 25-7504.224-2014 | шт. | 4
Измеритель емкости ESR-MICRO V5.0S 0S+ | шт. | 1

## Счетчик Эл
№ п/п | Наименование приборов | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики товара и его описание | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарнтийные обязательства и т.д.)
1 | Трехфазный счетчик типа AMT B1B- OA4TI или аналог | шт | 2 | Трехфазные счётчики типовой серии типа AMТ B1x-OxxT предназначены для измерений активной и реактивной электроэнергии с индикацией измеренного потребления на ЖКД и с одновременной индикацией некоторых состояний сети. Выпускаются в однотарифном и двухтарифном исполнении с переключением тарифов внешним управлением. Применяются в квартирах, коммерческих или промышленных предприятиях или в других местах. Технические данные Класс точности активнaя энергия - B (1) Класс точности реактивнaя энергия - 1, 2 и 3 Номинальное напр. [V] : - 3 x 220/380, - 3 x 230/400 -3 x 240/415, -3 x 120/207 Номин. частота [Гц] 50 или 60 Базовый ток Iref [A] прямое подключение - 5 и 10 Номинальный ток In [A] косвенное подключение - 5 Переходной ток Itr [A] прямое /косвенное подкл. - 0,5 и 1 / 0,25 Чувствительность Ist [A] £ 0,04 Itr Миним. ток Imin [A] прямое /косвенное подкл. - 0,5 Itr / 0,2 Itr Транзис. выход SO 24 В / 30 мА Рабочая температура от - 40 °C до + 70 °C | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Все средства измерения, применяемые на территории ПМР должны быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны быть поверены в ГУП «Институт технического регулирования и метрологии».

## МУЛЬТИКАЛ
№ п/п | Наименование приборов | Ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики товара |  |  |  | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарнтийные обязательства и т.д.)
|  |  |  | Номинальный расход | Диапапзон измерния | оснащение термометрами сопротивления | Технические характеристики товара и его описание
1 | Тепловычислитель типа Multical 602 или аналог | шт | 2 | Qн = 3,50 м3/ч | от 0,035 м3/ч до 7,0 м3/ч | Pt-500 с длинной кабеля 3 м - 2 шт. | Одноканальный (одноконтурный) многофункциональный тепловычислитель (вычислитель тепла) предназначен для работы в закрытых и открытых системах теплоснабжения, вычисляет энергию теплопотребления (тепла) в системах теплоснабжения. В закрытой схеме вычисляет тепловую энергию по одному каналу и имеет возможность подключения второго расходомера для контроля утечек в системе. Два канала измерения энергии позволяют вести учет в открытой схеме по подающему и обратному трубопроводам относительно температуры холодной воды, которая может быть запрограммирована либо измерена третьим термометром сопротивления, а так же в системах с тупиковой ГВС и других. Может использоваться в качестве регулятора расхода теплоносителя, управляя приводом моторной задвижки Тепловычислитель в составе теплосчетчика эксплуатируется с расходомерами, оснащенными импульсным выходом, и 2-х и 4-х проводными парами датчиков температуры. Функции вычислителя должны доступны при эксплуатации с расходомерами типа ULTRAFLOW DN 25 Характеристики: Величина погрешности при измерениях: - 0,5 % Температурный режим работы : - от +50С до +500С Измеряемая температура теплоносителя: - от +2°C до +180°C Интерфейс обмена данными: - RS-232 Комплектация: - первичный ультразвуковой преобразователь расхода (объема) типа ULTRAFLOW - 1шт; - вычислитель тепловой энергии типаMULTICAL602 – 1шт; - термопреобразователи типа Pt-500 – 2шт; - гильзы под термопреобразователи – 2шт; - кабель для передачи данных с теплосчетчика Multical UF через порт RS -232 - 1шт. | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Все средства измерения, применяемые на территории ПМР должны быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны быть поверены в ГУП «Институт технического регулирования и метрологии».

## СВТУ
№ п/п | Наименование приборов | Ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики товара |  |  |  | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарнтийные обязательства и т.д.)
|  |  |  | Количество каналов | Диаметры расходомерных сегментов | оснащение термометрами сопротивления | Технические характеристики товара и его описание
1 | Теплосчетчик типа СВТУ -10 (М1), вариант исполнения 7,2,0,0 или аналог | шт | 2 | 2 | DN 32 -1 шт. DN 20 -1 шт. DN 65 -1 шт. | ТСП (58мм) -4 шт. | Теплосчетчик является измерительной системой, используемой для определения отпускаемых объемов теплоносителя и для расчета количества тепла, получаемого потребителями. Для проведения функциональных измерений счетчик может использовать один или два измерительных канала. Каждый из таких каналов может работать с одним независимым контуром потребления тепла или воды. Счетчики этого типа позволяют определять массу, объем, величину избыточного давления и показатели температуры теплоносителя, который представляет собой жидкость с размером твердых частиц не более 200 мкм и массой сухого остатка до 500 мг/л. Характеристики: Число импульсных каналов для определения объема: - 2 Каналы измерений температуры : - 5 / 2 Вычислительные каналы: - 2 Величина погрешности при измерениях: - 1% Величина питающего напряжения: - 220 В Интервалы минимальных расходов теплоносителя: - от 0,06 м3/час до 410 м3/час Интервалы максимальных расходов теплоносителя: - от 6 м3/час до 41000 м3/час Интервал измерения тепловой мощности: - 1,5•10-4 …. 6151 Гкал/час Максимальное измеряемое давление: - 40 кгс/см2 Температурный режим работы для вычислителя: - от 0 до +500С Температурный режим работы для расходомерного участка: - от -400С до +700С Измеряемая температура теплоносителя: - от 0 до +1500С Интерфейс обмена данными: - RS-232, RS-485 | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации
2 | Теплосчетчик типа СВТУ -10 (М2), вариант исполнения 2 или аналог | шт | 1 | 1 | DN150 -1 шт. | ТСП (58мм) -2 шт. | Теплосчетчик является измерительной системой, используемой для определения отпускаемых объемов теплоносителя и для расчета количества тепла, получаемого потребителями. Для проведения функциональных измерений счетчик может использовать один или два измерительных канала. Каждый из таких каналов может работать с одним независимым контуром потребления тепла или воды. Счетчики этого типа позволяют определять массу, объем, величину избыточного давления и показатели температуры теплоносителя, который представляет собой жидкость с размером твердых частиц не более 200 мкм и массой сухого остатка до 500 мг/л. Характеристики: Число импульсных каналов для определения объема: - 2 Каналы измерений температуры : - 5 / 2 Вычислительные каналы: - 2 Величина погрешности при измерениях: - 2% Величина питающего напряжения: - 220 В Интервалы минимальных расходов теплоносителя: - от 0,06 м3/час до 410 м3/час Интервалы максимальных расходов теплоносителя: - от 6 м3/час до 41000 м3/час Интервал измерения тепловой мощности: - 1,5•10-4 …. 6151 Гкал/час Максимальное измеряемое давление: - 40 кгс/см2 Температурный режим работы для вычислителя: - от 0 до +500С Температурный режим работы для расходомерного участка: - от -400С до +700С Измеряемая температура теплоносителя: - от 0 до +1500С Интерфейс обмена данными: - RS-232, RS-485 | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации
3 | Теплосчетчик типа СВТУ -10 (М2), вариант исполнения 2 или аналог | шт | 1 | 1 | DN 50 -1 шт. | ТСП (58мм)-2 шт. |  | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Все средства измерения, применяемые на территории ПМР должны быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны быть поверены в ГУП «Институт технического регулирования и метрологии».

## ТЕРМОМЕТРЫ БМ
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики материала (товара) |  |  |  |  | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарнтийные обязательства и т.д.)
|  |  |  | Диаметр корпуса | Класс точности | Предел измерения | Длина рабочей (погружной) части | Вид резьбы присоединения
1 | Термометр биметаллический | шт | 20 | 100 мм | 1 | 0-120°C | 103 мм | 1/2" | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
2 | Термометр биметаллический | шт | 20 | 63 мм | 1 | 0-120°C | 110 мм | 1/2" | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Все средства измерения, применяемые на территории ПМР должны быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны быть поверены в ГУП «Институт технического регулирования и метрологии».

## ТЕРМОМЕТРЫ ЖИД.
№ п/п | Наименование приборов | ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики материала (товара) |  |  | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарнтийные обязательства и т.д.)
|  |  |  | Длина рабочей (погружной) части | Цена деления | Предел измерения
1 | Термометр спиртовой стеклянный | шт | 130 | 103 мм | 1 °C | 0- 100 °C | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
2 | Термометр спиртовой стеклянный | шт | 100 | 163 мм | 1 °C | 0- 100 °C | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
3 | Термометр спиртовой стеклянный | шт | 6 | 163 см | 1 °C | 0 - 150 °C | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
4 | Термометр ртутный лабораторный тип ТЛ-5 или аналог | шт | 1 | 163 мм | 0,5 °C | 0- 100 °C | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
5 | Термометр ртутный лабораторный тип ТЛ-2 или аналог | шт | 1 | 164 мм | 1 °C | 0- 300 °C | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
ПРОЧИЕ
№ п/п | Наименование материалов | ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики материала (товара) |  |  | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарнтийные обязательства и т.д.)
1 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 или аналог | шт | 1 | Диапазон измерения температуры сухого термометра - 0…+25°С Цена деления шкалы - 0,2°С Диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур,% : Влажность, % - от 20 до 90 Температура, % - +5…+25 Термометрическая жидкость: толуол Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев. Межповерочный интервал (МПИ) — 2 года. |  |  | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Все средства измерения, применяемые на территории ПМР должны быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны быть поверены в ГУП «Институт технического регулирования и метрологии».

## МАНОМЕТРЫ
№ п/п | Наименование материалов | ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики материала (товара) |  |  |  | Условия оплаты | Ожидаемая дата поступления товара на склад заказчика | Прочие условия (гарнтийные обязательства и т.д.)
|  |  |  | Диаметр корпуса | Класс точности | Предел измерения | Вид резьбы присоединения
1 | Манометр технический | шт | 121 | 100 - 160 мм | 1.5 | 0- 6 кгс/см2 | М20х1,5 (1/2") | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года, при условии правильной эксплуатации
2 | Манометр технический | шт | 204 | 100 - 160 мм | 1.5 | 0- 10 кгс/см2 | М20х1,5 (1/2") | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
3 | Манометр технический | шт | 164 | 100 - 160 мм | 1.5 | 0- 16 кгс/см2 | М20х1,5 (1/2") | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
4 | Манометр технический | шт | 130 | 100 - 160 мм | 1.5 | 0- 25 кгс/см2 | М20х1,5 (1/2") | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
5 | Манометр технический (Пропан) | шт | 20 | 63 мм | 2.5 | 0-0,6 Мпа | М12х1,5 | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
6 | Манометр кислородный | шт | 20 | 63 мм | 2.5 | 0-2,5 Мпа | М12х1,5 | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
7 | Манометр кислородный | шт | 20 | 63 мм | 2.5 | 0-25 Мпа | М12х1,5 | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
8 | Манометр технический газовый (напоромер) | шт | 20 | 100 мм | 1.5 | 0- 60 mbar | М20х1,5 (1/2") | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
9 | Манометр технический газовый (напоромер) | шт | 20 | 100 мм | 1.5 | 0- 100 mbar | М20х1,5 (1/2") | В рублях ПМР, течении 20-ти рабочих дней после поставки товара | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | Должны иметь первичную заводскую поверку. Гарантия завода изготовителя, но не менее 1(одного) года при условии правильной эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Все средства измерения, применяемые на территории ПМР должны быть утвержденного типа, разрешены к применению на территории ПМР, внесены в Государственный Реестр средств измерений ПМР. Приборы учета должны быть поверены в ГУП «Институт технического регулирования и метрологии».

## Лист1
Заявка на приобретение средств измерения
№ п/п | Наименование материалов | ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики материала (товара) | Срок поставки товара | Условия оплаты | Прочие условия (гарнтийные обязательства и т.д.)
1 | Манометр (пропан) | шт | 16 | МП-50, (0-0,6МПа, Кт.2,5, М12Х1,5) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 12 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
2 | Манометр (кислород) | шт. | 16 | МП-50, (0-25МПа, Кт.2,5, М12Х1,5) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 12 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
3 | Манометр (кислород) | шт. | 16 | МП-50, (0-2,5МПа, Кт.2,5, М12Х1,5) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 12 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
4 | Манометр Технический | шт. | 2 | МТ-100, (0-10 кгс/см², Кт.2,5, М20Х1,5) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 18 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
5 | Манометр Технический | шт. | 5 | ОБМ1-100 (-1-3 кгс/см², Кт.1,5 ,М20Х1,5 ) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 12 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
6 | Манометр Технический | шт. | 3 | МТ-50,( 10 bar ,1 Мпа,1/4" К.т. 2.5) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 12 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
7 | Манометр электроконтактный | шт. | 16 | ЭКМ-100 (0-4кгс/см², Кт. 1,5, М20Х1,5) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 18 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
8 | Манометр электроконтактный | шт. | 1 | ЭКМ-1У (0-4кгс/см², Кт. 1,5, М20Х1,5) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 18 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
9 | Манометр электроконтактный | шт. | 8 | ЭКМ-100 (0-6кгс/см², Кт. 1,5, М20Х1,5) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 18 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
11 | Тонометр механический | шт | 2 | Microlife BP AG1-30 (Кт. 1,5 0-300 мм рт.ст. | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
12 | Ареометр (лабораторный) | шт. | 2 | АС-ОН-1 (1000-1060 кг/м³) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
13 | Термометр (градуир.) | шт. | 2 | ТТМ (0-200° С) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
14 | Термометр (стеклянный) | шт. | 2 | ТТЖ, (ТТ) (0-150° С) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
15 | Термометр (стеклянный) | шт | 2 | ТТЖ, (0-50° С) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
16 | Термометр (стеклянный) | шт | 2 | ТТ (0-200° С) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
17 | Термометр (стеклянный) | шт. | 1 | ТТ (0-160° С) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
18 | Термометр (электроконтактный) | шт. | 1 | ТПК-М (-30-70° С) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
19 | Термометр (электроконтактный) | шт. | 1 | ТПК-М (0-50° С) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяцев, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
20 | Счетчики воды турбинные: (Импульсный выход) | шт. | 12 | Резьбовое соединение DN 15 (Класс точности "В" с монтажным комплектом) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяца, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
21 | Счетчики воды турбинные: (Импульсный выход) | шт. | 1 | Резьбовое соединение DN 20 (Класс точности "В" с монтажным комплектом) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяца, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
22 | Счетчики воды турбинные: (Импульсный выход) | шт. | 1 | Резьбовое соединение DN 32 (Класс точности "В" с монтажным комплектом) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяца, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
23 | Счетчики воды турбинные: (Импульсный выход) | шт. | 1 | Резьбовое соединение DN 40 (Класс точности "В" с монтажным комплектом) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяца, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
24 | Счетчики воды турбинные: (Импульсный выход) | шт | 40 | Резьбовое соединение DN 50 (Класс точности "В" с монтажным комплектом) | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяца, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
25 | Счетчики воды турбинные: (Импульсный выход) | шт | 5 | фланцевое соединение DN 65 (Класс точности "В") | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяца, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
26 | Счетчики воды турбинные: (Импульсный выход) | шт. | 26 | фланцевое соединение DN 80 (Класс точности "В") | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяца, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
27 | Счетчики воды турбинные: (Импульсный выход) | шт. | 29 | фланцевое соединение DN 100 (Класс точности "В") | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поставки товара | гарантия - 24 месяца, поставка на склад заказчика, оплата рубли ПМР
28 | Прибор учета расхода газа | шт. | 1 | U G 4T Metrix | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 100% оплата после поверки прибора | Свидетельство о прохождении поверки прибора

## Лист5
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | срок поставки | Порядок оплаты
Мегаомметр измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением | шт. | 4 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 50% предоплата в течении 15 (пятнадцати) дней с момента вступления котракта в силу, оставшиеся 50% в течсении 15 (пятнадцати) дней с момента фктиченской поставки товара
Измеритель параметров силовых трансформаторов | шт. | 1 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 50% предоплата в течении 15 (пятнадцати) дней с момента вступления котракта в силу, оставшиеся 50% в течсении 15 (пятнадцати) дней с момента фктиченской поставки товара
Прибор эпектроизмерительный многофункциональный замеры сопротивпения петли <фаза-нуль> | шт. | 1 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 50% предоплата в течении 15 (пятнадцати) дней с момента вступления котракта в силу, оставшиеся 50% в течсении 15 (пятнадцати) дней с момента фктиченской поставки товара
Рабочий эталон (образцовый счётчик) КТ.0,1 - трехфазный эталонный прибор для измерения электрической мощности и энергии, дпя проверки электросчетчиков на месте их установки | шт. | 1 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 50% предоплата в течении 15 (пятнадцати) дней с момента вступления котракта в силу, оставшиеся 50% в течсении 15 (пятнадцати) дней с момента фктиченской поставки товара
Микроомметр предназначенный для измерения электрического сопротивления постоянному току, в том числе переходньж электрических сопротивлений и сопротивлений обмоток трансформаторов | шт. | 1 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 50% предоплата в течении 15 (пятнадцати) дней с момента вступления котракта в силу, оставшиеся 50% в течсении 15 (пятнадцати) дней с момента фктиченской поставки товара
Цифровой рефлектометр | шт. | 1 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 50% предоплата в течении 15 (пятнадцати) дней с момента вступления котракта в силу, оставшиеся 50% в течсении 15 (пятнадцати) дней с момента фктиченской поставки товара
Трансформаторы тока ТПЛ 40/5 | шт. | 3 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 50% предоплата в течении 15 (пятнадцати) дней с момента вступления котракта в силу, оставшиеся 50% в течсении 15 (пятнадцати) дней с момента фктиченской поставки товара
Трансформаторы тока Т-0,66 150/5 | шт. | 12 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 50% предоплата в течении 15 (пятнадцати) дней с момента вступления котракта в силу, оставшиеся 50% в течсении 15 (пятнадцати) дней с момента фктиченской поставки товара
Трансформаторы тока Т-0,66 З00/5 | шт. | 3 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 50% предоплата в течении 15 (пятнадцати) дней с момента вступления котракта в силу, оставшиеся 50% в течсении 15 (пятнадцати) дней с момента фктиченской поставки товара
Трансформаторы тока Т-0,66 200/5 | шт. | 12 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 50% предоплата в течении 15 (пятнадцати) дней с момента вступления котракта в силу, оставшиеся 50% в течсении 15 (пятнадцати) дней с момента фктиченской поставки товара
Трансформаторы тока Т-0,66 100/5 | шт. | 15 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | 50% предоплата в течении 15 (пятнадцати) дней с момента вступления котракта в силу, оставшиеся 50% в течсении 15 (пятнадцати) дней с момента фктиченской поставки товара

## Лист4
1. Объект закупки
№ п/п | Наименование материалов | ед. изм. | Кол-во | Качественные и технические характеристики материала (товара) | Срок поставки товара | Условия оплаты | Прочие условия (гарантийные обязательства и т.д.)
1 | Амперметр щитовой М4272, 0 -20 мА, кл.1.5, г, шкала -0-100, ТУ 25-7504.132-2007 | шт. | 7 | Амперметр щитовой М422 с диапазоном измерений 0-20 мА, класс точности - 1,5, горизонтального положения, пылезащищенного исполнения, шкала 0-100, размер лицевой панели - 96х96мм; размер в щите -92х92мм. | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | оплата по факту поставки | 1. Маркирование и пломбирование - обозначение единицы измеряемой величины; - обозначение класса точности; - обозначение постоянного тока; - обозначение типа прибора; - обозначение испытательного напряжения изоляции; - обозначение магнитоэлектрической системы; - обозначение нормального положения; - товарный знак предприятия)изготовителя; - обозначение "+/ -" у отрицательного токоведущего стержня; - обозначение корректора; - месяц и год изготовления. 2. Комплектность прибора: - прибор - шт. 1; - комплект монтажный для крепления приборов к щиту и подключения в электрическую цепь -1 к-т; - паспорт - 1 экз. с первичной поверкой; - руководство по эксплуатации прибора -1экз; - Сертификат об утверждении типа средств измерений. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления приборов. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию.
2 | ЩЧ120-150В-220ВУ-2RS-22(В,В)-К-5,0, ТУ 25-7504.224-2014 | шт. | 4 | Прибор ЩЧ120, входное напряжение 150 В, напряжение питания от 85 до 264 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 370 В постоянного тока, два интерфейса, два аналоговых выхода 4…20 мА, два дискретных выхода, красный цвет индикации, разрядность 5,0 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | оплата по факту поставки | 1. Маркировка 1.1.На передней панели прибора нанесено обозначение типа прибора, товарного знака завода-изготовителя, знака утверждения типа средств измерений, класса точности, рода тока, испытательного напряжения изоляции, единиц измеряемых величин, функций кнопок управления. 1.2.На приборе должна быть этикетка, расположенная на задней панели, содержащая следующую информацию: - обозначение типа прибора; - класс точности; - обозначение переменного тока; - диапазон входного напряжения; - диапазон показаний; - диапазоны выходных унифицированных сигналов постоянного тока; - обозначение напряжения питания; -товарный знак предприятия-изготовителя; - порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия- изготовителя; - знак утверждения типа средств измерений; - испытательное напряжение изоляции; - маркировка, определяющая назначение контактов для внешних со-единений; - единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза. - На корпус прибора нанесена дата изготовления (месяц и год). 2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию. 3. Комплектность: Прибор -1 шт.; Комплект монтажных частей- 1шт.; Паспорт - 1 экз. с первичной поверкой; Руководство по эксплуатации - 1 экз. Сертификат/свидетельство об утверждении типа средств измерений
3 | Измеритель емкости ESR-MICRO V5.0S 0S+ | шт. | 1 | Диапазон измеряемых значений емкостей 0.02…65535 мкФ Диапазон измеряемых значений ESR 0…300 Ом Потребляемый ток 0,9 мА Напряжение питания 3-4 Вольт (2хАА или аккумулятор 3.7в) Габариты 135х70х25 Индикация ЖКИ типа TIC55 | до 60 дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки | оплата по факту поставки | Гарантия на прибор - 1 год.