Запрос № 405 от 21.06.2024 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети», в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Допол. информ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 (ГУП «ЕРЭС») |  |  |  |  |
| 1 | Кабель АВВГ-П 3х2,5 - 0,66 (ож) | м | 100 |  |
| 2 | Кабель ВВГ- нг 5х2,5 - 0,66 | м | 100 |  |
| 3 | Кабель ВВГ-П нг 3х1,5 - 0,66 | м | 500 |  |
| 4 | Кабель ВВГ-П нг 3х2,5 - 0,66 | м | 400 |  |
| 5 | Кабель ВВГ-П нг 3х4 -0,66 | м | 200 |  |
| 6 | Провод АПВ6 | м | 1500 |  |
| 7 | Провод АППВ 2х2,5 | м | 300 |  |
| 8 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 500 |  |
| 9 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 300 |  |
| Лот № 2 (ГУП «ГК Днестрэнерго») |  |  |  |  |
| 1 | Кабель ВВГнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66 | м | 350 | Бухта 1 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 250 м, соответствует ГОСТ 16442-80 |
| 2 | Кабель ВВГнг(А) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 1000 | Бухта 10 шт. - 100 м, соответствует ГОСТ 16442-80 |
| 3 | Кабель ВВГнг(А) 2х4ок(N)-0,66 | м | 400 | Бухта 4 шт. - 100 м, соответствует ГОСТ 16442-80 |
| 4 | Кабель ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, РЕ)-0,66 | м | 3350 | Бухта 6 шт. - 200 м, Бухта 1 шт. 130 м, соответствует ГОСТ 16442-80 |
| 5 | Кабель ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-0,66 | м | 1660 | Бухта 6 шт. - 200 м, Бухта 1 шт. 260 м, соответствует ГОСТ 16442-80 |
| 6 | Кабель ВВГнг(А) 4х1,5ок(РЕ)-0,66 | м | 400 | Бухта 4 шт. - 100 м, соответствует ГОСТ 16442-80 |
| 7 | Кабель ВВГнг(А) 4х2,5ок(РЕ)-0,66 | м | 450 | Бухта 3 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 150 м, соответствует ГОСТ 16442-80 |
| 8 | Кабель ВВГнг(А) 5х10ок(N, PE)-0,66 | м | 200 | Бухта 1 шт. - 200 м, соответствует ГОСТ 16442-80 |
| 9 | Кабель ВВГнг(А) 5х4ок(N, PE)-0,66 | м | 200 | Бухта 2 шт. - 100 м, соответствует ГОСТ 16442-80 |
| 10 | Кабель КВВГ-нг 14х1,5 | м | 250 | Бухта 1 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 150 м, соответствует ГОСТ 1508-78 |
| 11 | Кабель КВВГ-нг 4х2,5 | м | 1550 | Бухта 7 шт. - 200 м, Бухта 1 шт. 150 м, соответствует ГОСТ 1508-78 |
| 12 | Кабель КВВГ-нг 7х1.5 | м | 550 | Бухта 1 шт. - 400 м, Бухта 1 шт. 150 м, соответствует ГОСТ 1508-78 |
| 13 | Кабель ШВВП 2х1,5 | м | 100 | Бухта 1 шт. - 100 м, соответствует ГОСТ 7999-97 |
| 14 | Кабель ШВВП 3х2,5 | м | 200 | Бухта 2 шт. - 100 м, соответствует ГОСТ 7999-97 |
| 15 | Провод ПВ1 1,5 | м | 750 | Бухта 6 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 150 м, соответствует ГОСТ 15150-69 |
| 16 | Провод ПВ1 2,5 | м | 1100 | Бухта 11 шт. - 100 м, соответствует ГОСТ 15150-69 |
| 17 | Провод ПВ3 1,5 | м | 550 | Бухта 2 шт. - 200 м, Бухта 1 шт. 150 м, соответствует ГОСТ 15150-69 |
| 18 | Провод ПВ3 2,5 | м | 1500 | Бухта 10 шт. - 150 м, соответствует ГОСТ 15150-69 |
| 19 | Провод ПВ3 4 | м | 120 | Бухта 1 шт. - 120 м, соответствует ГОСТ 15150-69 |
| 20 | Провод ПВ5 0,75 | м | 300 | Бухта 1 шт. - 300 м, соответствует ГОСТ 15150-69 |
| 21 | Провод ПВС 2х0,75 | м | 100 | Бухта 1 шт. - 100 м, соответствует ГОСТ 22483-77 |
| 22 | Провод ПВС 2х1,0 | м | 300 | Бухта 1 шт. - 300 м, соответствует ГОСТ 22483-77 |
| 23 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 360 | Бухта 3 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 60 м |
| 24 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 540 | Бухта 4 шт. - 100 м, Бухта 1 шт. 140 м |
| 25 | Провод ПВС-2х1,5 мм2 | м | 200 | Бухта 2 шт. - 100 м, |
| Лот № 3 (МГУП «Тирастеплоэнерго») |  |  |  |  |
| 1 | Кабель АВВГ нг 4х16 мм2 | м | 50 |  |
| 2 | Кабель АВВГ нг 4х25 мм2 | м | 75 |  |
| 3 | Кабель АВВГ нг 5х10 мм2 | м | 50 |  |
| 4 | Кабель ВВГнг (а) LS - 2х1,5 мм2 | м | 200 |  |
| 5 | Кабель ВВГнг (а) Ls 4*1.5 | м | 200 |  |
| 6 | Кабель ВВГнг (а) Ls 4*4 | м | 100 |  |
| 7 | Кабель ВВГнг LS - 3х1,5 мм2 | м | 1400 |  |
| 8 | Кабель ВВГнг LS - 3х2,5 мм2 | м | 700 |  |
| 9 | Кабель ВВГнг LS - 4х2,5 мм2 | м | 400 |  |
| 10 | Кабель ВВГнг (а) LS 5х16 мм2 | м | 50 |  |
| 11 | Кабель ВВГнг (а) LS 5х2,5 мм2 | м | 100 |  |
| 12 | Кабель ВВГ-П нг 3х1,5 - 0,66 | м | 200 |  |
| 13 | Кабель ВВГ-П нг 3х2,5 - 0,66 | м | 200 |  |
| 14 | Кабель КВВГ-нг LS 4х0,75 | м | 200 |  |
| 15 | Провод ПВ1 1,0 мм2 | м | 200 |  |
| 16 | Провод ПВ-1 16 мм2 | м | 10 |  |
| 17 | Провод ПВ-1 25 мм2 чёрный | м | 20 |  |
| 18 | Провод ПВ-1 6 мм2 | м | 20 |  |
| 19 | Провод ПВ-3 2,5мм (белый) | м | 100 |  |
| 20 | Провод ПВ-3 2,5мм (зеленый) | м | 100 |  |
| 21 | Провод ПВ-3 2,5мм (красный) | м | 100 |  |
| 22 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 200 |  |
| 23 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 200 |  |
| 24 | Провод ПВСнг LS 4х1,5 | м | 400 |  |
| 25 | Провод ПВСнг LS 3х1,5 | м | 400 |  |
| 26 | Провод ПВСнг LS 3х2,5 | м | 500 |  |
| 27 | Провод ПВСнг LS 3х0,75 | м | 200 |  |
| 28 | Провод ПВСнг LS 2х1,5 | м | 100 |  |
| 29 | Провод ПВСнг LS 4х1,0 | м | 100 |  |
| 30 | Провод ПВСнг LS 4х2,5 | м | 200 |  |
| 31 | Провод ПВСнг LS 4х6,0 | м | 100 |  |
| 32 | Провод ПВСнг LS 4х4,0 | м | 100 |  |
| 33 | Провод ПВС-2х1,5 мм2 | м | 100 |  |
| Лот № 4 (ГУП «ГК Днестрэнерго») |  |  |  |  |
| 1 | Кабель Ethernet (витая пара) FTP 4P cat. 5E,бескислородная медь, 24AWG , для наружной прокладки. Без троса | м | 305 |  |
| 2 | Кабель Ethernet (витая пара) FTP 4P cat. 5E,бескислородная медь, 24AWG , для наружной прокладки | м | 5185 |  |
| Лот № 5 (ГУП «ГК Днестрэнерго») |  |  |  |  |
| 1 | Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4x2x24AWG | м | 305 |  |
| 2 | Кабель коаксиальный 50 Ом для радиосвязи, центральная жила чистая медь, многожильный | м | 100 |  |
| 3 | Кабель сигнальный 4х0,22 в экране медь | м | 100 |  |
| 4 | Кабель сигнальный типа КПСнг(А)-FRLS 4x2x0,2 | м | 450 |  |
| Лот № 6 (ГУП «ГК Днестрэнерго») |  |  |  |  |
| 1 | Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х4 | м | 30 | Бухта 1 шт. - 30 м, соответствует ГОСТ 24334-80 |
| Лот № 7 (ГУП «ГК Днестрэнерго») |  |  |  |  |
| 1 | Провод ПЩ-16 | м | 50 | Бухта 1 шт. - 50 м, соответствует ГОСТ 26437-85 |
| Лот № 8 (МГУП «Тирастеплоэнерго») |  |  |  |  |
| 1 | Кабель витая пара U/UTP Cat 5e 4x2x24AWG | м | 1220 |  |
| Лот № 9 (МГУП «Тирастеплоэнерго») |  |  |  |  |
| 1 | Кабель КГ 1х50 мм2 | м | 200 |  |
| Лот № 10 (МГУП «Тирастеплоэнерго») |  |  |  |  |
| 1 | Кабель МКШнг (А)Ls 3*0,75 | м | 200 |  |
| 2 | Кабель МКШнг (А)Ls 5*0,75 | м | 200 |  |
| 3 | Кабель МКЭШнг (А)Ls 2*0,75 | м | 1400 |  |
| Лот № 11 (ГУП «ЕРЭС») |  |  |  |  |
| 1 | Кабель КГ-ХЛ-4х4 | м | 50 |  |
| Лот № 12 (МГУП «Тирастеплоэнерго») |  |  |  |  |
| 1 | Кабель АПвПуг 3×120/50-10 | м | 550 |  |

1. Технические требования к Лотам № 1, № 2 и № 3 должны соответствовать требованиям технических заданий (Приложение №1).

2. Поставка осуществляется на следующих условиях:

- место поставки:

Лот № 1 и № 11 склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь;

Лот № 2, № 4, № 5, № 6, № 7 склад ГУП «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь;

Лот № 3, № 8, № 9, № 10, № 12 склад МГУП «Тирастеплоэнерго, г. Тирасполь.

- поставка в срок до 1 сентября 2024 г;

- 100 % в течении 20-и рабочих дней после поставки товара;

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).

Срок подачи информации до 16-30 26.06.2024 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте info@eres.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.