Дистиллятор

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Производительность при номинальном напряжении, л/ч | 25 | обязательно |
| 2.2 | Расход воды на охлаждение, л/ч | 315 | оптимально |
| 2.3 | Потребляемая мощность, кВт | 13,8 | оптимально |
| 2.4 | Напряжение электропитание, В | 380 | обязательно |
| 2.5 | Масса аквадистиллятора, кг | 32 | оптимально |
| 2.6 | Габаритные размеры, мм | 460х330х1005 | обязательно |
| 2.7 | Комплект поставки |  | обязательно |
| 2.7.1 | ТЭН, шт. | 3 | обязательно |
| 2.7.2 | Прокладка паронитовая, шт. | 6 | обязательно |