Негатоскоп

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Негатоскоп предназначен для просмотра сухих и влажных рентгеновских снимков. |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Общие габариты (ДхШхВ), мм, ±100мм | 550х100х420 | обязательно |
| 3.2 | Размер экрана (ДхВ), мм, не менее | 435х340 | обязательно |
| 3.3 | Освешение экрана | светодиодные ленты | оптимально |
| 3.4 | Освещенность, тыс люксов, не менее | 500-600 | оптимально |
| 3.5 | Потребляемая мощность, не более, Вт | 45 | обязательно |
| 3.6 | Равномерность яркости свечения | 100% | обязательно |
| 3.7 | Вид крепления | настенное | обязательно |
| 3.8 | Возможность установки на столе, ножки | резиновые | обязательно |
| 3.9 | Вес, кг, не более | 5 | оптимально |