Стол инструментальный процедурный специальный

| № | Параметры |  |  | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель |  |  | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения |  |  | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее |  |  | 2024 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС |  |  | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
|  |  | 2. Назначение |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Применяется для размещения инструментов, материалов, приспособлений и медикаментов, необходимых при работе в операционной. |  |  |  |  |
|  |  | 3. Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая конструкция |  |  | наличие | обязательно |  |
| 3.2 | Покрытие, порошковая краска |  |  | наличие | обязательно |  |
| 3.3 | Стол на колесах |  |  | наличие | обязательно |  |
| 3.4 | Полки, шт. |  |  | 2 | обязательно |  |
| 3.5 | Короб с выдвижным ящиком |  |  | наличие | обязательно |  |
| 3.6 | Количество колес |  |  | 4 | обязательно |  |
| 3.7 | Колеса с тормозом, шт. |  |  | 2 | обязательно |  |
| 3.8 | Габаритные размеры Д×Ш×В, см |  |  | 59х42х88 | оптимально |  |
| 3.9 | Допускаемая нагрузка, не более, кг. |  |  | 25 | обязательно |  |
| 3.10 | Масса, не более, кг. |  |  | 20 | обязательно |  |