Приложение № \_\_\_ к Извещению закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской

Республики от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование товара (работы, услуги) и его описание

|  |  |
| --- | --- |
| Лот № | Наименование |
| 1 | Лот № 1  а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли насосной станции Молдавия-23 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:  1) разработка покрытий кровель из рулонных материалов – 158,00 м. кв.;  2) смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,70 м. – 50,00 м.;  3) устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т. п.) из листовой оцинкованной стали – 10,00 м. кв.;  4) ремонт цементной стяжки – 158,00 м. кв.;  5) огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой водной эмульсией – 158,00 м. кв.;  6) устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя – 158,00 м. кв.;  7) очистка кровли от строительного мусора – 3,40 м.куб.;  б) место выполнения работ – насосная станция Молдавия-23 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы». |
| 2 | Лот № 2  а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене оконных блоков насосной станции Молдавия-23 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:  1) установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проемов более 2,00 м. кв. – 60,00 м. кв.;  2) сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей и толщиной до 10,00 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных откосов плоских – 163,00 м. кв.;  3) заделка оконных проемов из фортана – 30,00 м. кв.;  б) место выполнения работ – насосная станция Молдавия-23 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы». |

Требования к участникам закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требование | Условие |
| 1 | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | не менее 36 (тридцать шесть) месяцев |
| 2 | Информация о месте выполнения работ | насосная станция Молдавия-23 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы» |
| 3 | Сроки завершения работы либо график оказания услуг | 90 (девяносто) календарных дней с момента получения предоплаты |
| 4 | Условия транспортировки и хранения | Доставка сырья, материалов, оборудования, необходимых комплектующих, персонала производится подрядчиком, в том числе транспортными средствами подрядчика и за его счет, включая таможенную очистку импортируемых сырья, материалов, оборудования и комплектующих |
| 5 | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Предварительная оплата обязательств производится в диапазоне до 100 % по согласованию с Заказчиком |

**Примечание:**

**Информация о стоимости выполнения указанных работ предоставляется в виде сметы в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2015 года № 212 «О введении ресурсного метода ценообразования в строительстве»**