Облучатель бактерицидный передвижной

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Облучатель бактерицидный передвижной используется в медицинских учреждениях для обработки поверхностей помещения |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Цель обеззараживания | воздух и поверхности | обязательно |
| 3.2 | Бактерицидная лампа | без озоновая | обязательно |
| 3.3 | Тип эксплуатации | передвижной | обязательно |
| 3.4 | Количество бактерицидных ламп не менее 30 Вт, шт. | 3 | обязательно |
| 3.5 | Эффективный ресурс лампы в год не более, часов | 9000 | обязательно |
| 3.6 | Габариты В×Д, мм | 1115×370 | оптимально |
| 3.7 | Вес, кг | 20 | оптимально |
| 3.8 | Электропитание | 220 В 50 Гц | обязательно |
| 3.9 | Потребительская мощность | 60 Вт | оптимально |