Каталка пациента

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Каталка для перевозки пациентов в операционном блоке. |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Каркас каталки, нержавеющая сварная сталь | наличие | обязательно |
| 3.2 | Материал каталки, износостойкий полиуретан | наличие | обязательно |
| 3.3 | Покрытие | устойчивое к обработке дезинфицирующими средствами | обязательно |
| 3.4 | Количество секций каталки, шт | 3 | обязательно |
| 3.5 | Регулировка: спинная, бедренная секция и секция голени | наличие | оптимально |
| 3.6 | Функции: горизонтального положения тела, подъема спинки, подъема ног, опускания ног | наличие | оптимально |
| 3.7 | Функция регулирования боковых ограждений | наличие | обязательно |
| 3.8 | Угол наклона секции спины | 0-65° | обязательно |
| 3.9 | Угол регулировки положения ног | от +20° до -50° | оптимально |
| 3.10 | Угол бедренной регулировки | от 0° до +25° | оптимально |
| 3.11 | Туалетное оснащение | наличие | обязательно |
| 3.12 | Габаритные размеры туалетного оснащения, мм | 280х170 | оптимально |
| 3.13 | Надкроватный обеденный стол | наличие | обязательно |
| 3.14 | Возможность регулировки положения кровати без необходимости подключения к сети | наличие | оптимально |
| 3.15 | Бесшумные самоориентирующиеся колеса с резиновым покрытием | наличие | обязательно |
| 3.16 | Возможность функции инфузии | наличие | обязательно |
| 3.17 | Возможность функции мытья волос | наличие | обязательно |
| 3.18 | Сигнализация влажности каталки | наличие | обязательно |
| 3.19 | Стеллаж для хранения | наличие | обязательно |