Тележка анестезиолога

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |  |
| 2.1 | Применяется в операционном блоке для возможности работы анестезиологической бригады. |  |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая конструкция | наличие | обязательно |
| 3.2 | Материал каталки, износостойкий полиуретан | наличие | обязательно |
| 3.3 | Покрытие | устойчивое к обработке дезинфицирующими средствами | обязательно |
| 3.4 | Регулируемая по высоте инфузионная подставка | наличие | обязательно |
| 3.5 | Многокамерная аптечка, отвечающая различным требованиям | наличие | обязательно |
| 3.6 | Раздаточная панель | наличие | обязательно |
| 3.7 | Гладкая ручка для перемещения тележки из нержавеющей стали | наличие | обязательно |
| 3.8 | Ящик большой емкости, шт. | 2 | обязательно |
| 3.9 | Боковой ящик на направляющих с бесшумными шкивами, шт. | 1 | обязательно |
| 3.10 | Мобильное ведро для сбора медицинских отходов со съемной конструкцией | наличие | обязательно |
| 3.11 | Однодверный шкаф, большой вместительностью для хранения медицинских инструментов и др. | наличие | обязательно |
| 3.12 | Сварочное ограждение, предотвращающее скольжение предметов на нижней полке тележки | наличие | оптимально |
| 3.13 | Бесшумные противоскользящие колеса с резиновым покрытием | наличие | обязательно |
| 3.14 | Регулировка вращения колес | 360° | обязательно |
| 3.15 | Диагональный тормоз колес | наличие | оптимально |
| 3.16 | Габаритные размеры, мм | 860х650х410 | обязательно |