Столик медицинский инструментальный

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Применяется для размещения инструментов, материалов, приспособлений и медикаментов, необходимых при работе в операционной. |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая конструкция | наличие | обязательно |
| 3.2 | Покрытие белой порошковой краской RAL, обладающей антибактериальными свойствами и допускающей обработку дезинфицирующими растворами. | наличие | обязательно |
| 3.3 | Полки выполнены из нержавеющей стали | наличие | обязательно |
| 3.4 | Перемещение столика, колеса | наличие | обязательно |
| 3.5 | Количество колес, Ø 40 мм. | 4 | обязательно |
| 3.6 | Размера полки, Д×Ш, мм | 540х420 | оптимально |
| 3.7 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 660х470х900 | оптимально |
| 3.8 | Масса, не более, кг. | 11 | обязательно |