| № п/п | Международное непатентованное наименование | Форма выпуска | Заказываемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВГВ/ВГС/ВИЧ ПЦР (Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С и РНК вирусов иммунодефицита человека 1 и 2 типов методом ПЦР/ОТ-ПЦР в режиме реального времени) (оптимально 48 исследований в наборе) | набор | 102 |
| 2 | Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови (набор рассчитан на выделение нуклеиновых кислот из 48 образцов, включая контрольные образцы) | набор | 102 |

*Примечание: наборы 1-2, должны быть полностью совместимы с имеющимся оборудованием в КГИ КДЛ ГУ «РКБ»: амплификатор детектирующий ДТ прайм 5М1 (ООО «НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ», Россия). Обязательно!

Поставщик в обязательном порядке должен обеспечить техническую поддержку с возможностью выезда специалиста для адаптации наборов к имеющемуся оборудованию, а также для необходимой настройки по заявке получателя товара. Также по наборам 1-2 поставщик в обязательном порядке должен обеспечить обучение одного медицинского специалиста получателя товара, работе с поставляемым наборами на имеющимся оборудовании, которым располагает КДЛ ГУ «РКБ».

Поставщик в обязательном порядке осуществляет техническую поддержку - это оказание консультационных и технологических услуг по поддержке существующего функционала программно-аппаратного.

По лоту 1-2 - обязательно на магнитных частицах, включающим в набор магнитный штатив (без использования автоматической станции, так как КДЛ не располагает этим оборудованием).

Наборы реагентов в обязательном порядке совместимы между собой и одного производителя, не допускается использование наборов реагентов и реагентов для выделения нуклеиновых кислот разных производителей.