Столик хирургический операционный инструментальный для операционной медсестры

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Применяется для размещения инструментов, материалов, приспособлений и медикаментов, необходимых при работе в операционной. |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая конструкция | наличие | обязательно |
| 3.2 | Покрытие стойки, порошковая эмаль | наличие | обязательно |
| 3.3 | Стойка на колесах | наличие | обязательно |
| 3.4 | Полки выполнены из нержавеющей стали | наличие | обязательно |
| 3.5 | Регулировка полки по высоте | наличие | обязательно |
| 3.6 | Количество колес | 4 | обязательно |
| 3.7 | Размер полки, Д×Ш, мм | 570х420 | оптимально |
| 3.8 | Габаритные размеры Д×Ш, мм | 615х608 | оптимально |
| 3.9. | Высота, мм | 845 - 1200 | оптимально |
| 3.10. | Допускаемая нагрузка, не более, кг. | 20 | обязательно |
| 3.11. | Масса, не более, кг. | 13 | обязательно |