Описание объекта закупки

Шкаф медицинский

| № | Параметры | Требования | Соответствие требованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2024 | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1 | Шкаф медицинский предназначен для размещения инструментов, материалов, приспособлений и медикаментов. |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Стальная металлическая конструкция | наличие | обязательно |
| 3.2 | Каркас шкафа изготовлен из стальной профильной трубы | наличие | обязательно |
| 3.3 | Полки металлические, шт. | 4 | обязательно |
| 3.4 | Покрытие белой порошковой краской RAL, обладает антибактериальными свойствами и допускает обработку дезинфицирующими растворами. | наличие | обязательно |
| 3.5 | Механизм закрытия дверей | замок | обязательно |
| 3.6 | Размеры Д×Ш×В, см | 960х405х1610 | оптимально |
| 3.7 | Размеры полки Д×Ш, см | 955х355 | оптимально |
| 3.8 | Допустимая нагрузка на 1 металлическую полку, кг, не больше | 15 | оптимально |
| 3.9 | Вес нетто, кг | 65 | оптимально |